Tab. 4. Zestawienie studzienek D=1000mm, Godzikowice

| Lp | Nr stu- dni | Schemat studni | Klasa włazu | Średnica kanałów D,D1(mm) łów D,D1 (mm) | H (m) | Dno betonowe studni ø1000mm (szt) | Kręgi betonowe studni ø1000mm (szt) | Zwężka betonowa ø1000/620 (szt) | Zwężka betonowa ø1000/320 (szt) | Pierścienie dystansowe (szt) | Stopnie złazowe żeliwne (szt) | Kąt α załamania trasy | P (cm) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wysokość pierścienia w cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | h1 (cm) | n | q | l |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | h (cm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 65 | 75 | 95 | 100 | 50 | 25 |  |  | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | KS1 S5 |  | D400 | 200 | 3,84 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 12 | 90 | 13 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 1 wlot DN150 2 wloty DN200 1 wylot DN200 |
| 2 | KS1 S34 |  | D400 | 200 | 2,24 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 95 | 8 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 2 wloty DN200 1 wylot DN200 |
| 3 | KS1 S86 |  | D400 | 200 | 3,06 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 9 | 92 | 10 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 1 wlot DN150 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| 4 | KS1-1 S12 |  | D400 | 200 | 3,01 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 9 | 81 | 11 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 2 wloty DN200 1 wylot DN200 |
| 5 | KS1-2 S54 |  | D400 | 200 | 2,08 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 6 | 82 33 | 10 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 2 wloty DN150 1 wylot DN200 |
| 6 | KS2 S1 |  | B125 | 200 | 3,56 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 11 | 88 68 | 10 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 2 wloty DN200 1 wylot DN200 |
| 7 | KS2 S78 |  | D400 | 200 | 3,48 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 11 | 38 | 10 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 2 wloty DN150 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| Lp | Nr stu- dni | Schemat studni | Klasa włazu | Średnica kanałów D,D1(mm) łów D,D1 (mm) | H (m) | Dno betonowe studni ø1000mm (szt) | Kręgi betonowe studni ø1000mm (szt) | Zwężka betonowa ø1000/620 (szt) | Zwężka betonowa ø1000/320 (szt) | Pierścienie dystansowe (szt) | Stopnie złazowe żeliwne (szt) | Kąt α załamania trasy | P (cm) | Uwagi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wysokość pierścienia w cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | h1 (cm) | n | q | l |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | h (cm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 65 | 75 | 95 | 100 | 50 | 25 |  |  | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | KS2 S85 |  | B125 | 200 | 3,09 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 10 | 60 | 11 | Studzienka połączeniowa na posesji 2 wloty DN200 1 wylot DN200 |
| 9 | KS2 S129 |  | D400 | 200 | 1,67 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 7 | 11 | Studzienka przelotowa na kanale ulicznym 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| 10 | KS2 S137 |  | D400 | 200 | 2,32 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 7 | - | 10 | Studzienka przelotowa na kanale ulicznym 1 wlot DN200 1 wlot DN150 1 wylot DN200 |
| 11 | KS2 S160 |  | D400 | 200 | 2,47 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 7 | 11 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 2 wloty DN200 1 wylot DN200 |
| 12 | KS2 S207 |  | D400 | 200 | 1,67 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 87 | 11 | Studzienka przelotowa na kanale ulicznym 1 wlot DN150 1 wylot DN200 |
| 13 | KS2-1 S16 |  | D400 | 200 | 2,21 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 43 | 11 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 1 wlot DN150 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| 14 | KS2-1 S31 |  | D400 | 200 | 1,99 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | - | 8 | Studzienka przelotowa na kanale ulicznym 1 wlot DN200 1 wlot DN150 1 wylot DN200 |
| Lp | Nr stu- dni | Schemat studni | Klasa włazu | Średnica kanałów D,D1(mm) łów D,D1 (mm) | H (m) | Dno betonowe studni ø1000mm (szt) | Kręgi betonowe studni ø1000mm (szt) | Zwężka betonowa ø1000/620 (szt) | Zwężka betonowa ø1000/320 (szt) | Pierścienie dystansowe (szt) | Stopnie złazowe żeliwne (szt) | Kąt α załamania trasy | P (cm) | Uwagi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wysokość pierścienia w cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | h1 (cm) | n | q | l |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | h (cm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 65 | 75 | 95 | 100 | 50 | 25 |  |  | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 15 | KS2-1 S53 |  | D400 | 200 | 2,32 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 7 | 10 | 10 | Studzienka przelotowa na kanale ulicznym 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| 16 | KS2-2 S87 |  | D400 | 200 | 2,42 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | - | 11 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 1 wlot DN150 2 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| 17 | KS2-2 S110 |  | D400 | 200 | 1,76 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 12 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 2 wloty DN150 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| 18 | KS2-5 S152 |  | B125 | 200 | 1,37 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 5 | Studzienka połączeniowa na przyłączu 2 wloty DN150 1 wylot DN200 |
| 19 | KS2-7 S166 |  | D400 | 200 | 1,62 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 57 | 10 | Studzienka przelotowa na kanale ulicznym 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| 20 | KS2-9 S193 |  | B125 | 200 | 1,98 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | 54 | 10 | Studzienka przelotowa na kanale ulicznym 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| 21 | KS2-11 SR1 |  | D400 | 200 | 1,78 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 |  | 10 | Studzienka rozprężająca 1 wylot DN200 |

| Lp | Nr stu- dni | Schemat studni | Klasa włazu | Średnica kanałów D,D1(mm) łów D,D1 (mm) | H (m) | Dno betonowe studni ø1000mm (szt) | Kręgi betonowe studni ø1000mm (szt) | Zwężka betonowa ø1000/620 (szt) | Zwężka betonowa ø1000/320 (szt) | Pierścienie dystansowe (szt) | Stopnie złazowe żeliwne (szt) | Kąt α załamania trasy | P (cm) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wysokość pierścienia w cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | h1 (cm) | n | q | l |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | h (cm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 65 | 75 | 95 | 100 | 50 | 25 |  |  | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | KS3 S19 |  | D400 | 200 | 1,89 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 13 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 2 wloty DN200 1 wylot DN200 |
| 23 | KS3 S42 |  | D400 | 200 | 2,04 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 | - | 9 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 1 wlot DN150 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| 24 | KS3-1 S7 |  | D400 | 200 | 1,79 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | 90 | 9 | Studzienka połączeniowa na przyłączu 1 wlot DN150 1 wylot DN200 |
| 25 | KS4 S5 |  | D400 | 200 | 2,49 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 80 | 9 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 2 wloty DN200 1 wylot DN200 |
| 26 | KS4 S14 |  | D400 | 200 | 2,20 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | - | 12 | Studzienka przelotowa na kanale ulicznym 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| 27 | KS4 S34 |  | D400 | 200 | 2,80 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 41 | 12 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 2 wloty DN200 1 wylot DN200 |
| 28 | KS4 S79 |  | D400 | 200 | 3,08 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 10 | - | 10 | Studzienka przelotowa na kanale ulicznym 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |

| Lp | Nr stu- dni | Schemat studni | Klasa włazu | Średnica kanałów D,D1(mm) łów D,D1 (mm) | H (m) | Dno betonowe studni ø1000mm (szt) | Kręgi betonowe studni ø1000mm (szt) | Zwężka betonowa ø1000/620 (szt) | Zwężka betonowa ø1000/320 (szt) | Pierścienie dystansowe (szt) | Stopnie złazowe żeliwne (szt) | Kąt α załamania trasy | P (cm) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wysokość pierścienia w cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | h1 (cm) | n | q | l |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | h (cm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 65 | 75 | 95 | 100 | 50 | 25 |  |  | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 29 | KS4 S90 |  | D400 | 200 | 3,44 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 11 | 4 | 8 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 2 wloty DN200 1 wylot DN200 |
| 30 | KS4 S109 |  | D400 | 200 | 3,09 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 10 | 80 | 9 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 2 wloty DN200 1 wylot DN200 |
| 31 | KS4 SR2 |  | D400 | 200 | 1,41 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 11 | Studzienka rozprężająca 1 wylot DN200 |
| 32 | KS4 S119 |  | B125 | 200 | 2,31 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 22 | 11 | Studzienka przelotowa na kanale ulicznym 1 wlot DN150 1 wylot DN200 |
| 33 | KS4-1 S28 |  | D400 | 200 | 2,23 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | - | 9 | Studzienka przelotowa na kanale ulicznym 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| 34 | KS4-1.1 S25 |  | D400 | 200 | 1,77 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 5 | Studzienka przelotowa na kanale ulicznym 1 wlot DN150 1 wylot DN200 |
| 35 | KS4-2 S37 |  | D400 | 200 | 3,23 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 10 | - | 9 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 2 wloty DN150 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| Lp | Nr stu- dni | Schemat studni | Klasa włazu | Średnica kanałów D,D1(mm) łów D,D1 (mm) | H (m) | Dno betonowe studni ø1000mm (szt) | Kręgi betonowe studni ø1000mm (szt) | Zwężka betonowa ø1000/620 (szt) | Zwężka betonowa ø1000/320 (szt) | Pierścienie dystansowe (szt) | Stopnie złazowe żeliwne (szt) | Kąt α załamania trasy | P (cm) | Uwagi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wysokość pierścienia w cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | h1 (cm) | n | q | l |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | h (cm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 65 | 75 | 95 | 100 | 50 | 25 |  |  | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 36 | KS4-2 S52 |  | B125 | 200 | 2,16 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | 11 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 1 wlot DN150 2 wloty DN200 1 wylot DN200 |
| 37 | KS4-5 S96 |  | D400 | 200 | 2,12 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 7 | - | 10 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 1 wlot DN200 2 wloty DN150 1 wylot DN200 |
| 38 | KS4-6 S123 |  | B125 | 200 | 2,05 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 12 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 1 wlot DN150 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| 39 | KS5 S1 |  | D400 | 200 | 3,56 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 11 | - | 11 | Studzienka połączeniowa na posesji 1 wlot DN150 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| 40 | KS5 S24 |  | D400 | 200 | 2,34 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | 10 | 13 | Studzienka połączeniowa na posesji 1 wlot DN150 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
|  |  | RAZEM: | B125-7 szt. D400-33szt | - | - | 2 | 15 | 23 | 21 | 21 | 8 | 35 | 5 | 14 | 7 | 19 | 295 | - | - |  |

## TAB .7. ZESTAWIENIE PRZEJŚĆ POD DROGAMI

(GODZIKOWICE)

| L.p | Numer przejścia | Rura przewo- dowa | Rura osłonowa - długość przejścia- | Rodzaj drogi | Sposób wykonania | Opis sieci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PD-1 | Ø75 PE | RO3-12m | dr. gm.asfal. | przewiert | RT1 (ul. Polna) |
| 2 | PD-1’ | Ø75 PE | RO3-17m | dr. gm.asfal. | przewiert | RT (ul. Polna) |
| 3 | PD-2 | Ø200 PVC | RO1-8m | dr. gm.ziemna | przewiert | KS1.1 |
| 4 | PD-3 | Ø200 PVC | RO1-7m | dr. gm.ziemna | przewiert | KS1-1.1 |
| 5 | PD-4 | Ø200 PVC | RO1-16m | dr. krajowa. asf. | przewiert | KS2 |
| 6 | PD-5 | Ø200 PVC | RO1-17m | dr. gm. asf. | przewiert | KS2 |
| 7 | PD-6 | Ø200 PVC | RO1-6m | dr. gm. asf. | przewiert | KS2 |
| 8 | PD-7 | Ø160 PVC | RO2-8m | dr. gm. asf. | przewiert | KS2(bud. 89) |
| 9 | PD-8 | Ø200 PVC | RO1-9m | dr. pow. asf. | przewiert | KS2 |
| 10 | PD-9 | Ø160 PVC | RO2-8m | dr. gm. asf. | przewiert | KS2(bud.nr90) |
| 11 | PD-10 | Ø200 PVC | RO1-10m | dr. gm. asf | przewiert | KS2 |
| 12 | PD-11 | Ø160 PVC | RO2-8m | dr. gm. asf | przewiert | KS2(bud.nr92a) |
| 13 | PD-12 | Ø200 PVC | RO1-17m | dr. krajowa. asf. | przewiert | KS2-1 |
| 14 | PD-13 | Ø200 PVC | RO1-10m | dr.powiat. asf | przewiert | KS2-1 |
| 15 | PD-14 | Ø200 PVC | RO1-17m | dr. krajowa | przewiert | KS2-2 |
| 16 | PD-15 | Ø160 PVC | RO2-8.0m | dr. pow.asf. | przewiert | KS2-2(bud. 48) |
| 17 | PD-16 | Ø160 PVC | RO2-10.0m | dr. pow.asf. | przewiert | KS2-2(bud. 49) |
| 18 | PD-17 | Ø160 PVC | RO2-28.0m | dr. pow.asf. | przewiert | KS2-2(bud. 48a) |
| 19 | PD-18 | Ø200 PVC | RO1-7.0m | dr. pow asf | przewiert | KS2-5 |
| 20 | PD-19 | Ø200 PVC | RO1-10.0m | dr. pow asf. | przewiert | KS2-5 |
| 21 | PD-20 | Ø160 PVC | RO2-8.0m | dr. pow.asf. | przewiert | KS2-7(bud.140) |
| 22 | PD-21 | Ø200 PVC | RO1-9.0m | dr. pow.asf. | przewiert | KS2-7 |
| 23 | PD-22 | Ø160 PVC | RO2-8.0m | dr. pow.asf. | przewiert | KS2-7(bud.123) |
| 24 | PD-23 | Ø75 PE | RO3-16,0m | dr. pow.asf. | przewiert | RT |
| 25 | PD-24 | Ø200 PVC | RO1-17.0m | dr. krajowa asf. | przewiert | KS4 |
| 26 | PD-25 | Ø200 PVC | RO1-30.0m | dr. krajowa asf. | przewiert | KS4-2 |
| 27 | PD-26 | Ø160 PVC | RO2-24.0m | dr. krajowa asf. | przewiert | KS4-2 |
| 28 | PD-27 | Ø200 PVC | RO1-22.0m | dr. krajowa asf. | przewiert | KS4-2 |
| 29 | PD-28 | Ø200 PVC | RO1-19.0m | dr. krajowa asf. | przewiert | KS4-5 |
| 30 | PD-29 | Ø200 PVC | RO1-24.0m | dr. krajowa asf. | przewiert | KS5 |
| 31 | PD-30 | Ø200 PVC | RO1-29.0m | dr. krajowa asf. | przewiert | KS5-1 |
| 32 | PD-31 | Ø200 PVC | RO1-27.0m | dr. krajowa asf. | przewiert | KS5-2 |
| 33 | PD-32 | Ø200PVC | RO1-22.0m | dr. kraj.owa asf. | przewiert | KS5-5 |
| 34 | PD-33 | Ø160 PVC | RO2-9.0m | dr. gminna asf. | przewiert | KS2-7(dz177/3) |
| 35 | PD-33 | Ø160 PVC | RO2-9.0m | dr. gminna asf. | przewiert | KS2(bud.92b) |

Średnice zewnętrzne rur osłonowych (przewiertowych) :

RO1 – Ø355 mm

RO2 – Ø 273 m

RO3 – Ø 219,1 mm