TAB.5. ZESTAWIENIE STUDZIENEK  D =1000mm

ŚCINAWA POLSKA

| Lp | Nr stu- dni | Schemat studni | Klasa włazu | Średnica kanału D(mm) łów D,D1 (mm) | H (m) | Dno betonowe studni ø1000mm (szt) | Kręgi betonowe studni ø1000mm (szt) | Zwężka betonowa ø1000/625 (szt) h=62cm (32cm)* | Pieścienie dystansowe (szt) | Stopnie złazowe żeliwn (szt) | Kąt α załamania trasy | P (cm) | Numer kanału |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wysokość pierścienia w cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | h1 (cm) | n h=100cm h=50cm* | q h=25cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 65 | 75 | 95 |  |  |  | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | S6 |  | D400 | 200 | 2,77 | - | - | 1 | 1* | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 |  | 9 | KS1 |
| 2 | SR |  | B125 | 200 | 2,06 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 5 |  | 11 | KS1 |
| 3 | S28 |  | B125 | 200 | 3,31 | - | - | 1 | 2 1* | - | 1 | - | 1 | 1 | 9 |  | 9 | KS1-3 |
| 4 | S43 |  | B125 | 200 | 3,33 | - | - | 1 | 2 1* | - | 1 | - | - | 2 | 9 |  | 9 | KS1-3 |
| 5 | S48 |  | B125 | 200 | 2,82 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 |  | 9 | KS1-3 |
| 6 | S55 |  | B125 | 200 | 3,01 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 9 |  | 10 | KS1-3 |
| 7 | SR |  | D400 | 200 | 2,05 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 5 |  | 12 | KS1-3 |

TAB.5. ZESTAWIENIE   STUDZIENEK  D =1000mm

ŚCINAWA POLSKA

| Lp | Nr stu- dni | Schemat studni | Klasa włazu | Średnica kanłów D,D1(mm) łów D,D1 (mm) | H (m) | Dno betonowe studni ø1000mm (szt) | Kręgi betonowe studni ø1000mm (szt) | Zwężka bet. ø1000/625 (szt) h=62cm(32cm)* | Pieścienie dystansowe (szt) | Stopnie złazowe żeliwn (szt) | Kąt α załamania trasy | P (cm) | Numer kanału |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wysokość pierścienia w cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | h1 (cm) | n h=100cm h=50m* | q (h=25cm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 65 | 75 | 95 |  |  |  | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | S36 |  | D400 | 200 | 2,15 | - | - | - | 1* | 1 | 1* | - | - | 1 | 5 |  | 12 | KS1-3.1 |
| 9 | S94 |  | D400 | 200 | 2,14 | - | - | - | 1* | 1 | 1* | - | 1 | - | 5 |  | 11 | KS1-3.3.3 |
| 10 | S3 |  | D400 | 200 | 3,37 | - | - | 1 | 2 1* | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 9 | KS2 |
| 11 | S10 |  | D400 | 200 | 3,16 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1* | - | 1 | - | 8 |  | 9 | KS2 |
| 12 | S41 |  | D400 | 200 | 2,23 | - | - | 1 | 1* | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 5 |  | 11 | KS2 |
| 13 | S19 |  | D400 | 200 | 1,93 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 |  | 12 | KS2-1 |
| 14 | S53 |  | D400 | 200 | 2,89 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 8 |  | 9 | KS2-3 |

TAB.5. ZESTAWIENIE WYMIARÓW  STUDZIENEK  D =1000mm

ŚCINAWA POLSKA

| Lp | Nr stu- dni | Schemat studni | Klasa włazu | Średnica kanłów D,D1(mm) łów D,D1 (mm) | H (m) | Dno betonowe studni ø1000mm (szt) | Kręgi betonowe studni ø1000mm (szt) | Zwężka bet. ø1000/625 (szt) h=62cm(32cm)* | Pieścienie dystansowe (szt) | Stopnie złazowe żeliwn (szt) | Kąt α załamania trasy | P (cm) | Nr kanału |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wysokość pierścienia w cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | h1 (cm) | n h=100cm h=50cm* | q (h=25cm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 65 | 75 | 95 |  |  |  | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 15 | S56 |  | B125 | 200 | 2,58 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 7 |  | 10 | KS2-3 |
| 16 | SR |  | B125 | 200 | 2,00 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |  | 11 | KS2-3 |
| 17 | S12 |  | B125 | 200 | 2,44 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 |  | 8 | KS3 |
| 18 | S27 |  | B125 | 200 | 1,99 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |  | 12 | KS3 |
| 19 | S14 |  | B125 | 200 | 1,98 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |  | 11 | KS3 |
| 20 | S1 |  | D400 | 200 | 2,92 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 9 | KS4 |
| 21 | S56 |  | D400 | 200 | 2,49 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 6 |  | 9 | KS4 |

TAB.5. ZESTAWIENIE WYMIARÓW  STUDZIENEK  D =1000mm

ŚCINAWA POLSKA

| Lp | Nr stu- dni | Schemat studni | Klasa włazu | Średnica kanłów D,D1(mm) łów D,D1 (mm) | H (m) | Dno betonowe studni ø1000mm (szt) | Kręgi betonowe studni ø1000mm (szt) | Zwężka bet. ø1000/625 (szt) h=62cm(32cm)* | Pierścienie dystansowe (szt) | Stopnie złazowe żeliwn (szt) | Kąt α załamania trasy | P (cm) | Numer kanału |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wysokość pierścienia w cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | h1 (cm) | n h=100cm h=50cm* | q (h=25cm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 65 | 75 | 95 |  |  |  | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 22 | S67 |  | B125 | 200 | 2,09 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 |  | 10 | KS4 |
| 23 | S71 |  | B125 | 200 | 2,33 | - | - | 1 | 1* | 1 | 1 | 2 | - | - | 6 |  | 11 | KS4 |
| 24 | S77 |  | B125 | 200 | 2,10 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 |  | 9 | KS4 |
| 25 | SR |  | D400 | 200 | 1,93 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 |  | 12 | KS4 |
| 26 | S2 |  | D400 | 200 | 2,15 | - | - | - | 1* | 1 | 1* | - | - | 1 | 5 |  | 12 | KS4-1 |
| 27 | S3 |  | D400 | 200 | 2,28 | - | - | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |  | 10 | KS4-1 |
| 28 | SR |  | B125 | 200 | 2,21 | - | - | - | 1* | 1 | 1* | 1 | - | 1 | 5 |  | 12 | KS4-2 |

TAB.5. ZESTAWIENIE WYMIARÓW  STUDZIENEK  D =1000mm

ŚCINAWA POLSKA

| Lp | Nr stu- dni | Schemat studni | Klasa włazu | Średnica kanłów D,D1(mm) łów D,D1 (mm) | H (m) | Dno betonowe studni ø1000mm (szt) | Kręgi betonowe studni ø1000mm (szt) | Zwężka bet. ø1000/625 (szt) h=62cm(32cm)* | Pieścienie dystansowe (szt) | Stopnie złazowe żeliwn (szt) | Kąt α załamania trasy | P (cm) | Numer kanału |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wysokość pierścienia w cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | h1 (cm) | n h=100cm h=50cm | q (h=25cm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 65 | 75 | 95 |  |  |  | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 29 | S27 |  | B125 | 200 | 2,34 | - | - | - | 1* | 1 | 1* | 2 | - | 1 | 5 |  | 12 | KS4-2 |
| 30 | S32 |  | B125 | 200 | 2,04 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 5 |  | 13 | KS4-2 |
| 31 | S7 |  | D400 | 200 | 3,25 | - | - | 1 | 2 1* | 1 | 1* | - | 2 | - | 9 |  | 8 | KS5 |
| 32 | S27 |  | D400 | 200 | 2,43 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 |  | 8 | KS5-2 |
| RAZEM | B125 –szt.16 D400 – szt.16 | - | - | - | 7 | 25 | 20 13 | 22 | 8 | 24 | 25 | 13 | 200 | - | - |  |

Tab. 5. Zestawienie studzienek D=1000mm, Ścinawa

| Lp | Nr stu- dni | Schemat studni | Klasa włazu | Średnica kanałów D,D1(mm) łów D,D1 (mm) | H (m) | Dno betonowe studni ø1000mm (szt) | Kręgi betonowe studni ø1000mm (szt) | Zwężka betonowa ø1000/620 (szt) | Zwężka betonowa ø1000/320 (szt) | Pierścienie dystansowe (szt) | Stopnie złazowe żeliwne (szt) | Kąt α załamania trasy | P (cm) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wysokość pierścienia w cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | h1 (cm) | n | q | l |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | h (cm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 65 | 75 | 95 | 100 | 50 | 25 |  |  | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | KS1 S1 |  | B125 | 200 | 2,48 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 |  | 8 | 30 | 12 | Studzienka przelotowa na kanale ulicznym 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| 2 | KS1 S14 |  | B125 | 200 | 3,10 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 10 | 18 | 12 | Studzienka przelotowa na kanale ulicznym 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| 3 | KS1 S18 |  | B125 | 200 | 2,40 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | - | 12 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 2 wloty DN200 1 wylot DN200 |
| 4 | KS1 S27 |  | B125 | 200 | 2,04 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 81 | 8 | Studzienka przelotowa na kanale ulicznym 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| 5 | KS1 S28 |  | B125 | 200 | 2,20 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 7 | 78 | 12 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 1 wlot DN150 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| 6 | KS1 S30 |  | D400 | 200 | 2,47 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 8 | 35 | 15 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 1 wlot DN150 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| 7 | KS1 S43 |  | D400 | 200 | 1,32 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 |  | 10 | Studzienka przelotowa na kanale ulicznym 1 wylot DN200 |
| Lp | Nr stu- dni | Schemat studni | Klasa włazu | Średnica kanałów D,D1(mm) łów D,D1 (mm) | H (m) | Dno betonowe studni ø1000mm (szt) | Kręgi betonowe studni ø1000mm (szt) | Zwężka betonowa ø1000/620 (szt) | Zwężka betonowa ø1000/320 (szt) | Pierścienie dystansowe (szt) | Stopnie złazowe żeliwne (szt) | Kąt α załamania trasy | P (cm) | Uwagi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wysokość pierścienia w cm |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | h1 (cm) | n | q | l |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | h (cm) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 65 | 75 | 95 | 100 | 50 | 25 |  |  | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | KS1-1 SR-1 |  | D400 | 200 | 2,24 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 7 | - | 13 | Studzienka rozprężająca 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| 9 | KS2 S1 |  | D400 | 200 | 2,46 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 8 | 84 | 12 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 1 wlot DN200 2 wloty DN150 1 wylot DN200 |
| 10 | KS2 S27 |  | D400 | 200 | 2,18 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | 35 | 9 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 1 wlot DN150 1 wlot DN200 1 wylot DN200 |
| 11 | KS2 S58 |  | B125 | 200 | 1,76 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 12 | Studzienka połączeniowa na kanale ulicznym 2 wloty DN200 1 wylot DN200 |
| 12 | KS2-5 S68 |  | B125 | 200 | 1,75 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 13 | Studzienka końcowa na kanale ulicznym 1 wylot DN200 |
| 13 | KS3 S106 |  | D400 | 200 | 1,53 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | 9 | Studzienka połączeniowa na przyłączu 2 wloty DN150 1 wylot DN200 |
|  |  | RAZEM: | D400-6szt B125-7 szt | - | - | 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 13 | - | 3 | 1 | 7 | 86 | - | - |  |

## TAB.9. ZESTAWIENIE PRZEJŚĆ POD DROGAMI

(ŚCINAWA )

| L.p | Numer przejścia | Rura przewo- dowa | Rura osłonowa - długość przejścia- | Rodzaj drogi | Sposób wykonania | Opis sieci |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | PD-1 | Ø200 PVC | RO1-10m | dr. pow. asf. | przewiert | KS1 |
| 2 | PD-2 | Ø200 PVC | RO1-12m | dr. pow. asf. | przewiert | KS1 |
| 3 | PD-3 | Ø160 PVC | RO2-13m | dr. pow. asf. | przewiert | KS1-(przył.bud.56) |
| 4 | PD-4 | Ø75PE | RO3-16m | dr. pow. asf. | przewiert | RT2 |
| 5 | PD-5 | Ø200 PVC | RO1-14m | dr. pow. asf. | przewiert | KS2 |
| 6 | PD-6 | Ø200 PVC | RO1-14m | dr. pow. asf. | przewiert | KS2 |
| 7 | PD-7 | Ø160 PVC | RO2-16m | dr. pow. asf. | przewiert | KS2 (przył. bud.44) |
| 8 | PD-8 | Ø160 PVC | RO2-13m | dr. pow. asf. | przewiert | KS2 (przył. bud.43) |
| 9 | PD-9 | Ø200 PVC | RO1-12m | dr. pow. asf. | przewiert | KS2-1 |
| 10 | PD-10 | Ø160 PVC | RO2-10m | dr. pow. asf. | przewiert | KS2 (przył. bud.39) |
| 11 | PD-11 | Ø200 PVC | RO1-15m | dr. pow. asf. | przewiert | KS2-2 |
| 12 | PD-12 | Ø160 PVC | RO2-13m | dr. pow. asf. | przewiert | KS2 (przył. bud.36) |
| 13 | PD-13 | Ø160 PVC | RO2-9m | dr. pow. asf. | przewiert | KS2 (przył. bud.35) |
| 14 | PD-14 | Ø200 PVC | RO1-8m | dr. pow. asf. | przewiert | KS2-3 |
| 15 | PD-15 | Ø160 PVC | RO2-10m | dr. pow. asf. | przewiert | KS2 (przył. bud.32) |
| 16 | PD-16 | Ø200 PVC | RO1-12m | dr. pow. asf. | przewiert | KS2-4 |
| 17 | PD-17 | Ø160 PVC | RO2-12m | dr. pow. asf. | przewiert | KS2 (przył. bud.32) |
| 18 | PD-18 | Ø200 PVC | RO1-16m | dr. pow. asf. | przewiert | KS2-5 |

Średnice zewnętrzne rur osłonowych (przewiertowych) :

RO1 – Ø355 mm

RO2 – Ø 273 m

RO3 – Ø 219,1 mm