## MARSZOWICE
…………..……………….. (pieczęć wykonawcy) |  |  |  |  | Sprawa nr RG.271.7.2017.ZP Załącznik nr 8 do SIWZ
Data: |  | KOSZTORYS OFERTOWY
Nr pozycji Przedmiaru Robót | Nr Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji Przedmiaru Robót | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
[5 empty] | netto | netto
[5 empty] | [PLN] | [PLN]
a | b | c | d | e | f | g = e x f
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | ST-00.00 (pkt ….) | Obsługa geodezyjna | ryczałt
2 | ST-00.00 (pkt ….) | Dokumentacja powykonawcza | ryczałt
[5 empty] | RAZEM WYMAGANIA OGÓLNE: | 0
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości MARSZOWICE w gminie Oława"
Roboty Budowlane - CPV - 45000000
(I) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45200000-9
(I.1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø200
Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej), z robotami ziemnymi, montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidyjącego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi dwudzielnymi, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także rozbiórka, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-pioaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki i oraz tymczasową organizacją ruchu, oznakowaniem docelowym i opłatą za zajęcie pasa drogowego
3 | ST-00.01, ST-00.02 | Kanały główne - Rury kanalizacyjne o średnicy nominalnej Ø200 mm; oraz montaż odcinków w rurze ochronnej - wykonywane metodą wykopową | m | 1325
4 | ST-00.01, ST-00.02 | Montaż ochronnych PE Sdr 17 o średnicy Dz 315 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami - wykonywane metodą wykopową | m | 28
5 | ST-00.01, ST-00.02 | Montaż ochronnych rur stalowych o średnicy dz 315 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami - przewiert | m | 17.5
6 | ST-00.01, ST-00.02 | Studnie Ø1200 bet. | kpl | 1
7 | ST-00.01, ST-00.02 | Studnie Ø1000 PE | kpl | 27
8 | ST-00.00, ST-00.01, ST-00.02 | Studnie Ø425 | kpl | 38
9 | ST-00.00, ST-00.01, ST-00.03 | Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni asfaltowej - drogi Gminne | m2 | 900.4157
10 | ST-00.00, ST-00.01, ST-00.03 | Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni z tłucznia kamiennego - drogi Gminne | m2 | 297.9478
razem (I.1): | [5 empty] | 0
(I.2) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 160
Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane w tym między innymi: wszystkie roboty rozbiórkowe (w tym demontaż sieci kolidującej), roboty ziemne, montażowe (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidyjącego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi dwudzielnymi, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także rozbiórka, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi) - wszystkie prace w tym między innymi: wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-pioaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki oraz tymczasową organizacją ruchu, oznakowaniem docelowym i opłatą za zajęcie pasa drogowego
11 | ST-00.01, ST-00.02 | Kanały boczne - Rury kanalizacyjne o średnicy nominalnej Ø160 mm; wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej | m | 357.4
12 | ST-00.01, ST-00.02 | Montaż ochronnych PE Sdr 17 o średnicy Dz 250 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami - wykop | m | 36
13 | ST-00.00, ST-00.01, ST-00.02 | Studnie Ø425 | kpl | 2
14 | ST-00.00, ST-00.01, ST-00.03 | Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni asfaltowej - drogi Gminne | m2 | 332.5843
15 | ST-00.00, ST-00.01, ST-00.03 | Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni z tłucznia kamiennego - drogi Gminne | m2 | 110.0522
razem (I.2): | [5 empty] | 0
(l.3) Budowa przepompowni PM-2
Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej pompowni z komorą zasuw wraz ze studniami - wszystkie prace w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z robotami ziemnymi, próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopu(grodzice G-62), odwodnieniem (jeżeli konieczne), z izolacjami i zagęszczeniem, z zasilaniem elektrycznym, z pomiarem energii elektrycznej, z instalacjami elektrycznymi, monitoringiem i AKPiA, z zagospodarowaniem terenu pompowni
14 | ST-00.01, ST-00.02 | Pompownia ścieków PM-2 wraz z wyposażeniem ze stali kwasoodpornej -zbiornik z polimerobetonu 1200mm H=5,20 m z płytą pokrywową, przejściami szczelnymi, wykonane rząpie, kominki wentylacyjne,drabina nierdzewna, włazem ,2 pompy, | kpl | 1
15 | ST-00.01, ST-00.02 | Wykonanie kompletnego ogrodzenia | kpl | 1
16 | ST-00.01, ST-00.03 | Zagospodarowanie terenu pompowni PM-2 wraz z połączeniem z drogą dojazdową (w tym ułożenie kostki brukowej na powierzchni) | kpl | 1
17 | ST-00.04 | Zasilanie, oświetlenie oraz instalacja AKPiA i monitoring oraz zakup agregatu przewoźnego | kpl | 1
razem (I.3): | [5 empty] | 0
RAZEM: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości MARSZOWICE w gminie Oława" | [5 empty] | 0
…………………………………..………………………………………. (pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

## GAJ OŁAWSKI
…………..……………….. (pieczęć wykonawcy) |  |  |  |  | Sprawa nr RG.271.7.2017.ZP Załącznik nr 8 do SIWZ
Data: |  | KOSZTORYS OFERTOWY
Nr pozycji Przedmiaru Robót | Nr Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji Przedmiaru Robót | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
[5 empty] | netto | netto
[5 empty] | [PLN] | [PLN]
a | b | c | d | e | f | g = e x f
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | ST R 1-5,8-11 | Obsługa geodezyjna | ryczałt
2 | ST R 1-5,8-11 | Dokumentacja powykonawcza | ryczałt
[5 empty] | RAZEM WYMAGANIA OGÓLNE: | 0
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości GAJ OŁAWSKI w gminie Oława”
Roboty Budowlane - CPV - 45000000
(I) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45200000-9
(I.1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200
Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej), z robotami ziemnymi, montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidyjącego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi dwudzielnymi, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także rozbiórka, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-pioaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki i utylizacją odpadów oraz tymczasową organizacją ruchu i oznakowaniem docelowym
3 | ST R 1-5,6,8-11 | Rury kanalizacyjne o średnicy nominalnej Ø200 mm; wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej | m | 1306
4 | ST R 1-5,6,8-11 | Przewiert rurą przewodową Ø225 PE | m | 92.6
5 | ST R 1-5,6,8-11 | Montaż ochronnych rur stalowych o średnicy nominalnej 315 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 170.8
6 | ST R 1-5,6,8-11 | Przewiert rurą stalową o średnicy nominalnej 315 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 31.2
7 | ST R 1-5,6,8-11 | Studnie Ø1000 | kpl | 21
8 | ST R 1-5,6,8-11 | Studnie Ø425 | kpl | 60
9 | ST R 1-5,6,8-11 | Studnie Ø800 | kpl | 1
10 | ST R 1-5,6,8-11 | Studnie Ø600 | kpl | 1
11 | ST R 1-5,7,8-11 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. Wojewódzka | m2 | 339.31
12 | ST R 1-5,7,8-11 | Odtworzenie nawierzchni chodnik kostka betonowa dr. Wojewódzka | m2 | 395.51
13 | ST R 1-5,7,8-11 | Odtworzenie nawierzchni żwirowej 12cm dr. Wojewódzka | m2 | 661.94
14 | ST R 1-5,7,8-11 | Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni tłuczniowej dr.gminne | m2 | 765.08
razem (I.1): | [5 empty] | 0
(I.2) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 160
Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej), z robotami ziemnymi, montażowymi (rury, kształtki, zaślepki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidyjącego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi dwudzielnymi, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także rozbiórka, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne) - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-pioaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki oraz tymczasową organizacją ruchu i oznakowaniem docelowym
15 | ST R 1-5,6,8-11 | Rury kanalizacyjne o średnicy nominalnej Ø160 mm; wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej | m | 399.3
6 | ST R 1-5,6,8-11 | Przewiert rurą stalową o średnicy nominalnej 250 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 250.7
16 | ST R 1-5,6,8-11 | Montaż ochronnych rur stalowych o średnicy nominalnej 250 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 10.5
9 | ST R 1-5,6,8-11 | Studnie Ø425 | kpl | 1
21 | ST R 1-5,7,8-11 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. Wojewódzka | m2 | 103.74
22 | ST R 1-5,7,8-11 | Odtworzenie nawierzchni chodnik kostka betonowa dr. Wojewódzka | m2 | 120.92
23 | ST R 1-5,7,8-11 | Odtworzenie nawierzchni żwirowej 12cm dr. Wojewódzka | m2 | 202.38
24 | ST R 1-5,7,8-11 | Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni tłuczniowej dr.gminne | m2 | 233.92
razem (I.2): | [5 empty] | 0
(I.3) Kanalizacja tłoczna 63
Montaż rurociągów z rur polietylenowych - wszystkie prace, w tym między innymi - wraz z robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej), z robotami ziemnymi, z zabezpieczeniem wykopu, z próbami ciśnieniowymi, z odwodnieniem (jeżeli wymagane), oznakowanie trasy sieci, z rurami ochronnymi dwudzielnymi, z odcinkami rozprężnymi, rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni dróg oraz tymczasową organizacją ruchu i oznakowaniem docelowym , frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne) - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-pioaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki oraz tymczasową organizacją ruchu i oznakowaniem docelowym
9 | ST R 1-5,6,8-11 | Montaż rurociągów kanalizacji ciśnieniowej z rur polietylenowych - rura PE100 - SDR17; Dn 63mm w wykopie otwartym | m | 170.8
14 | ST R 1-5,7,8-11 | Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni tłuczniowej dr.gminne | m2 | 513
razem (I.3): | [5 empty] | 0
(l.3) Budowa przepompowni
Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej pompowni z komorą zasuw wraz ze studniami - wszystkie prace w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z robotami ziemnymi, próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopu(grodzice G-62), odwodnieniem (jeżeli konieczne), z izolacjami i zagęszczeniem, z zasilaniem elektrycznym, z pomiarem energii elektrycznej, z instalacjami elektrycznymi, monitoringiem i AKPiA, z zagospodarowaniem terenu pompowni
25 | ST R 1-5,6,8-11 | Pompownia ścieków wraz z wyposażeniem ze stali nierdzewnej -zbiornik z polimerobetonu 1200mm ok.H=4,0 m z płytą pokrywową, przejściami szczelnymi, wykonane rząpie, kominki wentylacyjne,drabina nierdzewna, włazem ,2 pompy, kręgiem Hepnera i dociążeniem | kpl | 1
26 | ST R 1-5,6,8-11 | Wykonanie kompletnego ogrodzenia | kpl | 1
27 | ST R 1-5,6,8-11 | Zagospodarowanie terenu pompowni wraz z połączeniem z drogą dojazdową (w tym ułożenie kostki brukowej na powierzchni) | kpl | 1
28 | ST R 1-5,6,8-11 | Zasilanie, oświetlenie oraz instalacja AKPiA i monitoring | kpl | 1
razem (I.3): | [5 empty] | 0
RAZEM: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości GAJ OŁAWSKI w gminie Oława” | [5 empty] | 0
…………………………………..………………………………………. (pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

## JACZKOWICE
…………..……………….. (pieczęć wykonawcy) |  |  |  |  | Sprawa nr RG.271.7.2017.ZP Załącznik nr 8 do SIWZ
Data: |  | KOSZTORYS OFERTOWY
Nr pozycji Przedmiaru Robót | Nr Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji Przedmiaru Robót | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
[5 empty] | netto | netto
[5 empty] | [PLN] | [PLN]
a | b | c | d | e | f | g = e x f
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | ST R 1-5,8-11 | Obsługa geodezyjna | ryczałt
2 | ST R 1-5,8-11 | Dokumentacja powykonawcza | ryczałt
RAZEM WYMAGANIA OGÓLNE:
"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości JACZKOWICE w gminie Oława”
Roboty Budowlane - CPV - 45000000
(I) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45200000-9
(I.1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200
Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej), z robotami ziemnymi, montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidyjącego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi dwudzielnymi, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także rozbiórka, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-pioaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki i utylizacją odpadów oraz tymczasową organizacją ruchu i oznakowaniem docelowym
3 | ST R 1-5,6,8-11 | Rury kanalizacyjne o średnicy nominalnej Ø200 mm; wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej | m | 2970.3
4 | ST R 1-5,6,8-11 | Montaż ochronnych rur stalowych o średnicy nominalnej 355,6x8 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 90.7
5 | ST R 1-5,6,8-11 | Przewiert rurą stalową o średnicy nominalnej 315 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 157.8
6 | ST R 1-5,6,8-11 | Studnie Ø1000 | kpl | 51
7 | ST R 1-5,6,8-11 | Studnie Ø425 | kpl | 109
8 | ST R 1-5,7,8-11 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. Wojewódzka | m2 | 815.09
9 | ST R 1-5,7,8-11 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. powiatowa | m2 | 219
10 | ST R 1-5,7,8-11 | Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni bitumicznej dr.gminne | m2 | 6
11 | ST R 1-5,7,8-11 | Odtworzenie nawierzchni w drogach nawierzchnia z tłuczniowa lub żwirowej | m2 | 2604.65
12 | ST R 1-5,7,8-11 | Odtworzenie nawierzchni chodników | m2 | 35
razem (I.1):
(I.2) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 160
Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej), z robotami ziemnymi, montażowymi (rury, kształtki, zaślepki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidyjącego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi dwudzielnymi, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także rozbiórka, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne) - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-pioaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki oraz tymczasową organizacją ruchu i oznakowaniem docelowym
13 | ST R 1-5,6,8-11 | Rury kanalizacyjne o średnicy nominalnej Ø160 mm; wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej | m | 873.3
14 | ST R 1-5,6,8-11 | Przewiert rurą stalową o średnicy nominalnej 250 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 393.8
15 | ST R 1-5,6,8-11 | Montaż ochronnych rur stalowych o średnicy nominalnej 250 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 146
16 | ST R 1-5,7,8-11 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr.Wojewódzka | m2 | 100
17 | ST R 1-5,7,8-11 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. powiatowa | m2 | 65
18 | ST R 1-5,7,8-11 | Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni bitumicznej dr.gminne | m2 | 2
19 | ST R 1-5,7,8-11 | Odtworzenie nawierzchni w drogach nawierzchnia z tłuczniowa lub żwirowej | m2 | 778
20 | ST R 1-5,7,8-11 | Odtworzenie nawierzchni chodników | m2 | 128.26
razem (I.2):
(l.3) Budowa przepompowni
Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej pompowni z komorą zasuw wraz ze studniami - wszystkie prace w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z robotami ziemnymi, próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopu(grodzice G-62), odwodnieniem (jeżeli konieczne), z izolacjami i zagęszczeniem, z zasilaniem elektrycznym, z pomiarem energii elektrycznej, z instalacjami elektrycznymi, monitoringiem i AKPiA, z zagospodarowaniem terenu pompowni
25 | ST R 1-5,8-11 | Pompownia ścieków wraz z wyposażeniem ze stali nierdzewnej -zbiornik z polimerobetonu 1500mm ok.H=5,0 m z płytą pokrywową, przejściami szczelnymi, wykonane rząpie, kominki wentylacyjne,drabina nierdzewna, włazem ,2 pompy, kręgiem Hepnera i dociążeniem | kpl | 1
26 | ST R 1-5,8-11 | Wykonanie kompletnego ogrodzenia | kpl | 1
27 | ST R 1-5,8-11 | Zagospodarowanie terenu pompowni wraz z połączeniem z drogą dojazdową (w tym ułożenie kostki brukowej na powierzchni) | kpl | 1
28 | ST R 1-5,8-11 | Zasilanie, oświetlenie oraz instalacja AKPiA i monitoring | kpl | 1
razem (I.3):
RAZEM: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości JACZKOWICE w gminie Oława”
…………………………………..………………………………………. (pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)