## GODZINOWICE
…………..……………….. (pieczęć wykonawcy) |  |  |  |  | Sprawa nr RG.271.16.2017.ZP Załącznik nr 8 do SIWZ
Data: |  | KOSZTORYS OFERTOWY
Nr pozycji | Nr Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji Przedmiaru Robót | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
[5 empty] | [PLN] | [PLN]
a | b | c | d | e | f | g = e x f
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | ST-00.00 ,ST-00.01 | Obsługa geodezyjna | ryczałt
2 | ST-00.00 ,ST-00.01 | Dokumentacja powykonawcza | ryczałt
[5 empty] | RAZEM WYMAGANIA OGÓLNE: | 0
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości GODZINOWICE w gminie Oława”
Roboty Budowlane - CPV - 45000000
(I) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45200000-9
(I.1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200
Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej), z robotami ziemnymi, montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidyjącego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi typu arot, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także rozbiórka, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-pioaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki i utylizacją odpadów oraz tymczasową organizacją ruchu i oznakowaniem docelowym
3 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Rury kanalizacyjne o średnicy nominalnej Ø200 mm; wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej | m | 778 |  | 0
4 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Montaż ochronnych rur stalowych o średnicy nominalnej 355,6x8 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 15 |  | 0
5 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Przewiert rurą stalową o średnicy nominalnej 355,6x8 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 16 |  | 0
6 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Studnie Ø1000 | kpl | 18 |  | 0
7 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Studnie Ø425 | kpl | 26 |  | 0
8 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. powiatowa nr 1565 D | m2 | 8 |  | 0
9 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni bitumicznej dr.gminne | m2 | 2454 |  | 0
10 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach nawierzchnia z tłuczniowa - drogi Gminne | m2 | 138 |  | 0
11 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach gruntowych - drogi Gminne | m2 | 86 |  | 0
razem (I.1): | [5 empty] | 0
cena za mb: | [5 empty] | 0
(I.2) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 160
Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej), z robotami ziemnymi, montażowymi (rury, kształtki, zaślepki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidyjącego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi typu arot, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także rozbiórka, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne) - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-pioaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki oraz tymczasową organizacją ruchu i oznakowaniem docelowym
12 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Rury kanalizacyjne o średnicy nominalnej Ø160 mm; wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej | m | 198 |  | 0
13 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Montaż ochronnych rur stalowych o średnicy nominalnej 273,1x8 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 35 |  | 0
14 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. powiatowa nr 1565 D | m2 | 2 |  | 0
15 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni bitumicznej dr.gminne | m2 | 614 |  | 0
16 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach nawierzchnia z tłucznia kamiennego - drogi Gminne | m2 | 34 |  | 0
17 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach gruntowych - drogi Gminne | m2 | 22 |  | 0
razem (I.2): | [5 empty] | 0
cena za mb: | [5 empty] | 0
(l.3) Budowa przepompowni
Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej pompowni z komorą zasuw wraz ze studniami - wszystkie prace w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z robotami ziemnymi, próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopu(grodzice G-62), odwodnieniem (jeżeli konieczne), z izolacjami i zagęszczeniem, z zasilaniem elektrycznym, z pomiarem energii elektrycznej, z instalacjami elektrycznymi, monitoringiem i AKPiA, z zagospodarowaniem terenu pompowni
18 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-05.00 | Pompownia ścieków wraz z wyposażeniem ze stali nierdzewnej -zbiornik z polimerobetonu 1500mm ok.H=5,0 m z płytą pokrywową, przejściami szczelnymi, wykonane rząpie, kominki wentylacyjne,drabina nierdzewna, włazem ,2 pompy, kręgiem Hepnera i dociążeniem | kpl | 1 |  | 0
19 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-05.00 | Wykonanie kompletnego ogrodzenia | kpl | 1 |  | 0
20 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-05.00 | Zagospodarowanie terenu pompowni wraz z połączeniem z drogą dojazdową (w tym ułożenie kostki brukowej na powierzchni) | kpl | 1 |  | 0
21 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-05.00, ST-07.00 | Zasilanie, oświetlenie oraz instalacja AKPiA i monitoring | kpl | 1 |  | 0
razem (I.3): | [5 empty] | 0
RAZEM: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godzinowice w gminie Oława” | [5 empty] | 0
…………………………………..………………………………………. (pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

## NIWNIK
…………..……………….. (pieczęć wykonawcy) |  |  |  |  | Sprawa nr RG.271.16.2017.ZP Załącznik nr 8 do SIWZ
Data: |  | KOSZTORYS OFERTOWY
Nr pozycji | Nr Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji Przedmiaru Robót | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
[5 empty] | [PLN] | [PLN]
a | b | c | d | e | f | g = e x f
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | ST-00.00 ,ST-00.01 | Obsługa geodezyjna | ryczałt
2 | ST-00.00 ,ST-00.01 | Dokumentacja powykonawcza | ryczałt
[5 empty] | RAZEM WYMAGANIA OGÓLNE: | 0
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości NIWNIK w gminie Oława”
Roboty Budowlane - CPV - 45000000
(I) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45200000-9
(I.1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200
Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej), z robotami ziemnymi, montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidyjącego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi typu arot, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także rozbiórka, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-pioaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki i utylizacją odpadów oraz tymczasową organizacją ruchu i oznakowaniem docelowym
3 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Rury kanalizacyjne o średnicy nominalnej Ø200 mm; wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej | m | 934 |  | 0
4 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Montaż ochronnych rur stalowych o średnicy nominalnej 355,6x8 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 36 |  | 0
5 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Studnie Ø1000 | kpl | 18 |  | 0
6 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Studnie Ø425 | kpl | 38 |  | 0
7 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Studnie Ø1200 -studnia rozprężająca | kpl | 1 |  | 0
8 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia brukowa (odtworzenie podbudowy na całej szerokosci drog) i dr. powiatowa nr 1564 D | m2 | 2763 |  | 0
9 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. powiatowa nr 1564 D | m2 | 638 |  | 0
10 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia tłuczniowa dr. powiatowa nr 1564 D | m2 | 97 |  | 0
11 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia gruntowa dr. powiatowa nr 1564 D | m2 | 58 |  | 0
12 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach nawierzchnia z tłuczniowa - drogi Gminne | m2 | 6 |  | 0
13 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach gruntowych - drogi Gminne | m2 | 5 |  | 0
razem (I.1): | [5 empty] | 0
(I.2) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 160
Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej), z robotami ziemnymi, montażowymi (rury, kształtki, zaślepki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidyjącego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi typu arot, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także rozbiórka, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne) - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-pioaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki oraz tymczasową organizacją ruchu i oznakowaniem docelowym
14 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Rury kanalizacyjne o średnicy nominalnej Ø160 mm; wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej | m | 327 |  | 0
15 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Montaż ochronnych rur stalowych o średnicy nominalnej 273,1x8 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 38 |  | 0
16 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Studnie Ø1000 | kpl | 2 |  | 0
17 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Studnie Ø425 | kpl | 3 |  | 0
18 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia brukowa (odtworzenie podbudowy na całej szerokosci drog) i dr. powiatowa nr 1564 D | m2 | 967 |  | 0
19 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. powiatowa nr 1564 D | m2 | 224 |  | 0
20 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia tłuczniowa dr. powiatowa nr 1564 D | m2 | 34 |  | 0
21 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia gruntowa dr. powiatowa nr 1564 D | m2 | 20 |  | 0
22 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach nawierzchnia z tłuczniowa - drogi Gminne | m2 | 2.5 |  | 0
23 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach gruntowych - drogi Gminne | m2 | 1.5 |  | 0
razem (I.2): | [5 empty] | 0
(l.3) Budowa przepompowni
Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej pompowni z komorą zasuw wraz ze studniami - wszystkie prace w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z robotami ziemnymi, próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopu(grodzice G-62), odwodnieniem (jeżeli konieczne), z izolacjami i zagęszczeniem, z zasilaniem elektrycznym, z pomiarem energii elektrycznej, z instalacjami elektrycznymi, monitoringiem i AKPiA, z zagospodarowaniem terenu pompowni
24 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-05.00 | Pompownia ścieków wraz z wyposażeniem ze stali nierdzewnej -zbiornik z polimerobetonu 1500mm ok.H=4,0 m z płytą pokrywową, przejściami szczelnymi, wykonane rząpie, kominki wentylacyjne,drabina nierdzewna, włazem ,2 pompy, kręgiem Hepnera i dociążeniem | kpl | 1 |  | 0
25 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-05.00 | Wykonanie kompletnego ogrodzenia | kpl | 1 |  | 0
26 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-05.00 | Zagospodarowanie terenu pompowni wraz z połączeniem z drogą dojazdową (w tym ułożenie kostki brukowej na powierzchni) | kpl | 1 |  | 0
27 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-05.00, ST-07.00 | Zasilanie, oświetlenie oraz instalacja AKPiA i monitoring | kpl | 1 |  | 0
razem (I.3): | [5 empty] | 0
RAZEM: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości NIWNIK w gminie Oława” | [5 empty] | 0
…………………………………..………………………………………. (pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

## BOLECHÓW
…………..……………….. (pieczęć wykonawcy) |  |  |  |  | Sprawa nr RG.271.16.2017.ZP Załącznik nr 8 do SIWZ
Data: |  | KOSZTORYS OFERTOWY
Nr pozycji | Nr Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji Przedmiaru Robót | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
[5 empty] | [PLN] | [PLN]
a | b | c | d | e | f | g = e x f
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | ST-00.00 ,ST-00.01 | Obsługa geodezyjna | ryczałt
2 | ST-00.00 ,ST-00.01 | Dokumentacja powykonawcza | ryczałt
[5 empty] | RAZEM WYMAGANIA OGÓLNE: | 0
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości BOLECHÓW w gminie Oława”
Roboty Budowlane - CPV - 45000000
(I) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45200000-9
(I.1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200
Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej), z robotami ziemnymi, montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidyjącego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi typu arot, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także rozbiórka, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-pioaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki i utylizacją odpadów oraz tymczasową organizacją ruchu i oznakowaniem docelowym
3 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Rury kanalizacyjne o średnicy nominalnej Ø200 mm; wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej | m | 880 |  | 0
4 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Montaż ochronnych rur stalowych o średnicy nominalnej 355,6x8 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 12 |  | 0
5 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Studnie Ø1000 | kpl | 16 |  | 0
6 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Studnie Ø425 | kpl | 25 |  | 0
7 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. Gminnej | m2 | 1883 |  | 0
8 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach nawierzchnia z kostki brukowej - drogi Gminne | m2 | 2460 |  | 0
razem (I.1): | [5 empty] | 0
(I.2) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 160
Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej), z robotami ziemnymi, montażowymi (rury, kształtki, zaślepki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidyjącego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi typu arot, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także rozbiórka, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne) - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-pioaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki oraz tymczasową organizacją ruchu i oznakowaniem docelowym
9 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Rury kanalizacyjne o średnicy nominalnej Ø160 mm; wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej | m | 194 |  | 0
10 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Montaż ochronnych rur stalowych o średnicy nominalnej 273,1x8 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 36 |  | 0
11 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. Gminnej | m2 | 413 |  | 0
12 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach nawierzchnia z kostki brukowej - drogi Gminne | m2 | 540 |  | 0
razem (I.2): | [5 empty] | 0
(l.3) Budowa przepompowni PS-1
Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej pompowni z komorą zasuw wraz ze studniami - wszystkie prace w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z robotami ziemnymi, próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopu(grodzice G-62), odwodnieniem (jeżeli konieczne), z izolacjami i zagęszczeniem, z zasilaniem elektrycznym, z pomiarem energii elektrycznej, z instalacjami elektrycznymi, monitoringiem i AKPiA, z zagospodarowaniem terenu pompowni
13 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-05.00 | Pompownia ścieków PS-1 wraz z wyposażeniem ze stali nierdzewnej -zbiornik z polimerobetonu 1500mm H=5,16 m z płytą pokrywową, przejściami szczelnymi, wykonane rząpie, kominki wentylacyjne,drabina nierdzewna, włazem ,2 pompy, kręgiem Hepnera i dociążeniem | kpl | 1 |  | 0
14 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-05.00 | Wykonanie kompletnego ogrodzenia | kpl | 1 |  | 0
15 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-05.00 | Zagospodarowanie terenu pompowni PS-1 wraz z połączeniem z drogą dojazdową (w tym ułożenie kostki brukowej na powierzchni) | kpl | 1 |  | 0
16 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-05.00, ST-07.00 | Zasilanie, oświetlenie oraz instalacja AKPiA i monitoring | kpl | 1 |  | 0
razem (I.3): | [5 empty] | 0
RAZEM: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości BOLECHÓW w gminie Oława” | [5 empty] | 0
…………………………………..………………………………………. (pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

## DRZEMLIKOWICE
…………..……………….. (pieczęć wykonawcy) |  |  |  |  | Sprawa nr RG.271.16.2017.ZP Załącznik nr 8 do SIWZ
Data: |  | KOSZTORYS OFERTOWY
Nr pozycji | Nr Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji Przedmiaru Robót | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
[5 empty] | [PLN] | [PLN]
a | b | c | d | e | f | g = e x f
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | ST-00.00 ,ST-00.01 | Obsługa geodezyjna | ryczałt
2 | ST-00.00 ,ST-00.01 | Dokumentacja powykonawcza | ryczałt
[5 empty] | RAZEM WYMAGANIA OGÓLNE: | 0
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości DRZEMLIKOWICE w gminie Oława”
Roboty Budowlane - CPV - 45000000
(I) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45200000-9
(I.1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200
Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej), z robotami ziemnymi, montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidyjącego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi typu arot, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także rozbiórka, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-pioaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki i utylizacją odpadów oraz tymczasową organizacją ruchu i oznakowaniem docelowym
3 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Rury kanalizacyjne o średnicy nominalnej Ø200 mm; wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej | m | 1916 |  | 0
4 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Montaż ochronnych rur stalowych o średnicy nominalnej 355,6x8 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 13.5 |  | 0
5 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Przewiert rurą stalową o średnicy nominalnej 355,6x8 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 17 |  | 0
6 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Studnie Ø1000 | kpl | 40 |  | 0
7 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Studnie Ø425 | kpl | 52 |  | 0
8 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Studnie Ø1200 -studnia rozprężna | kpl | 2 |  | 0
9 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. powiatowa nr 1565 D | m2 | 4238 |  | 0
10 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni bitumicznej dr.gminne | m2 | 1905 |  | 0
11 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach nawierzchnia z tłuczniowa - drogi Gminne | m2 | 597 |  | 0
12 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach gruntowych - drogi Gminne | m2 | 117 |  | 0
razem (I.1): | [5 empty] | 0
(I.2) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200 przewiert rurą kamionkową
Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej), z robotami ziemnymi, montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidyjącego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi typu arot, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także rozbiórka, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-pioaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki i utylizacją odpadów oraz tymczasową organizacją ruchu i oznakowaniem docelowym
13 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Przewiert rurą kamionkową przewodową DN200 | m | 50 |  | 0
14 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Studnie Ø1000 | m | 2 |  | 0
razem (I.2): | [5 empty] | 0
(I.3) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 160
Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej), z robotami ziemnymi, montażowymi (rury, kształtki, zaślepki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidyjącego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi typu arot, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także rozbiórka, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne) - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-pioaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki oraz tymczasową organizacją ruchu i oznakowaniem docelowym
15 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Rury kanalizacyjne o średnicy nominalnej Ø160 mm; wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej | m | 294 |  | 0
16 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Przewiert rurą stalową o średnicy nominalnej 273,1x8 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 18 |  | 0
17 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Montaż ochronnych rur stalowych o średnicy nominalnej 273,1x8 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 46 |  | 0
18 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Studnie Ø1000 | kpl | 2 |  | 0
19 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. powiatowa nr 1565 D | m2 | 650 |  | 0
20 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni bitumicznej dr.gminne | m2 | 292 |  | 0
21 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach nawierzchnia z tłuczniowa - drogi Gminne | m2 | 92 |  | 0
22 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach gruntowych - drogi Gminne | m2 | 18 |  | 0
razem (I.3): | [5 empty] | 0
(l.4) Budowa przepompowni
Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej pompowni z komorą zasuw wraz ze studniami - wszystkie prace w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z robotami ziemnymi, próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopu(grodzice G-62), odwodnieniem (jeżeli konieczne), z izolacjami i zagęszczeniem, z zasilaniem elektrycznym, z pomiarem energii elektrycznej, z instalacjami elektrycznymi, monitoringiem i AKPiA, z zagospodarowaniem terenu pompowni
23 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-05.00 | Pompownia ścieków wraz z wyposażeniem ze stali nierdzewnej -zbiornik z polimerobetonu 1500mm ok.H=5,0 m z płytą pokrywową, przejściami szczelnymi, wykonane rząpie, kominki wentylacyjne,drabina nierdzewna, włazem ,2 pompy, kręgiem Hepnera i dociążeniem | kpl | 2 |  | 0
24 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-05.00 | Wykonanie kompletnego ogrodzenia | kpl | 2 |  | 0
25 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-05.00 | Zagospodarowanie terenu pompowni wraz z połączeniem z drogą dojazdową (w tym ułożenie kostki brukowej na powierzchni) | kpl | 2 |  | 0
26 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-05.00, ST-07.00 | Zasilanie, oświetlenie oraz instalacja AKPiA i monitoring | kpl | 2 |  | 0
razem (I.4): | [5 empty] | 0
RAZEM: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieciebierowice w gminie Oława” | [5 empty] | 0
…………………………………..………………………………………. (pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

## SIECIEBOROWICE
…………..……………….. (pieczęć wykonawcy) |  |  |  |  | Sprawa nr RG.271.16.2017.ZP Załącznik nr 8 do SIWZ
Data: |  | KOSZTORYS OFERTOWY
Nr pozycji | Nr Specyfikacji Technicznej | Opis pozycji Przedmiaru Robót | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
[5 empty] | [PLN] | [PLN]
a | b | c | d | e | f | g = e x f
WYMAGANIA OGÓLNE
1 | ST-00.00 ,ST-00.01 | Obsługa geodezyjna | ryczałt
2 | ST-00.00 ,ST-00.01 | Dokumentacja powykonawcza | ryczałt
[5 empty] | RAZEM WYMAGANIA OGÓLNE: | 0
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości SIECIEBOROWICE w gminie Oława”
Roboty Budowlane - CPV - 45000000
(I) BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - CPV 45200000-9
(I.1) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 200
Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej), z robotami ziemnymi, montażowymi (rury, kształtki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidyjącego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi typu arot, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także rozbiórka, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne zgodnie z wytycznymi Zarządcy drogi - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-pioaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki i utylizacją odpadów oraz tymczasową organizacją ruchu i oznakowaniem docelowym
3 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Rury kanalizacyjne o średnicy nominalnej Ø200 mm; wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej | m | 939 |  | 0
4 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Montaż ochronnych rur stalowych o średnicy nominalnej 355,6x8 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 24 |  | 0
5 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Przewiert rurą stalową o średnicy nominalnej 355,6x8 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 35 |  | 0
6 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Studnie Ø1000 | kpl | 22 |  | 0
7 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Studnie Ø425 | kpl | 28 |  | 0
8 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. powiatowa nr 1566 D | m2 | 2278 |  | 0
9 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. powiatowa nr 1565 D | m2 | 720 |  | 0
10 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni bitumicznej dr.gminne | m2 | 482 |  | 0
11 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach nawierzchnia z tłucznia kamiennego - drogi Gminne | m2 | 30 |  | 0
12 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach gruntowych - drogi Gminne | m2 | 218 |  | 0
razem (I.1): | [5 empty] | 0
cena za mb: | [5 empty] | 0
(I.2) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø 160
Montaż rurociągów kanalizacyjnych i wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych - wszystkie prace z tym związane, w tym między innymi - ze wszystkimi robotami rozbiórkowymi (w tym demontaż sieci kolidującej), z robotami ziemnymi, montażowymi (rury, kształtki, zaślepki) z zabezpieczeniem wykopu, oznakowanie trasy sieci, z odwodnieniem (jeżeli konieczne), zabezpieczeniem kolidyjącego drzewostanu, z próbami szczelności, z rurami ochronnymi typu arot, przebudową obiektów towarzyszących, odtworzeniem istniejących ogrodzeń, przepompowywaniem ścieków, a także rozbiórka, frezowanie i odtworzenie nawierzchni drogowych (drogi powiatowe i gminne) - wszystkie prace w tym między innymi - wykonanie m. in.: stabilizacji cementowo-pioaskowej o wytrzymałości min. 2,5 MPa, koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, warstwy podsypki piaskowej, podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwy asfaltobetonu, płyt drogowych, kostki, kamienia, ułożenie krawężników, obrzeży, zagospodarowanie poboczy na odcinkach prowadzonych prac, rozbiórka i odwóz wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki oraz tymczasową organizacją ruchu i oznakowaniem docelowym
13 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Rury kanalizacyjne o średnicy nominalnej Ø160 mm; wykonywane metodą wykopową oraz montaż odcinków w rurze ochronnej | m | 241 |  | 0
14 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Montaż ochronnych rur stalowych o średnicy nominalnej 273,1x8 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 30 |  | 0
15 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Przewiert rurą stalową o średnicy nominalnej 273,1x8 mm (bez rury przewodowej) wraz z płozami i manszetami | m | 34 |  | 0
16 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-02.00 | Studnie Ø425 | kpl | 2 |  | 0
17 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. powiatowa nr 1566 D | m2 | 569 |  | 0
18 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drodze nawierzchnia bitumiczna dr. powiatowa nr 1565 D | m2 | 180 |  | 0
19 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach o nawierzchni bitumicznej dr.gminne | m2 | 121 |  | 0
20 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach nawierzchnia z tłucznia kamiennego - drogi Gminne | m2 | 8 |  | 0
21 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-04.00 | Odtworzenie nawierzchni w drogach gruntowych - drogi Gminne | m2 | 55 |  | 0
razem (I.2): | [5 empty] | 0
cena za mb: | [5 empty] | 0
(l.3) Budowa przepompowni PS-1
Dostawa i montaż kompletnie wyposażonej pompowni z komorą zasuw wraz ze studniami - wszystkie prace w tym między innymi - z robotami rozbiórkowymi, z robotami ziemnymi, próbami pomontażowymi, zabezpieczeniem wykopu(grodzice G-62), odwodnieniem (jeżeli konieczne), z izolacjami i zagęszczeniem, z zasilaniem elektrycznym, z pomiarem energii elektrycznej, z instalacjami elektrycznymi, monitoringiem i AKPiA, z zagospodarowaniem terenu pompowni
22 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-05.00 | Pompownia ścieków PS-1 wraz z wyposażeniem ze stali nierdzewnej -zbiornik z polimerobetonu 1500mm H=5,16 m z płytą pokrywową, przejściami szczelnymi, wykonane rząpie, kominki wentylacyjne,drabina nierdzewna, włazem ,2 pompy, kręgiem Hepnera i dociążeniem | kpl | 1 |  | 0
23 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-05.00 | Wykonanie kompletnego ogrodzenia | kpl | 1 |  | 0
24 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-05.00 | Zagospodarowanie terenu pompowni PK-2 wraz z połączeniem z drogą dojazdową (w tym ułożenie kostki brukowej na powierzchni) | kpl | 1 |  | 0
25 | ST-00.00,ST-00.01, ST-01.00,ST-01.01 ST-05.00, ST-07.00 | Zasilanie, oświetlenie oraz instalacja AKPiA i monitoring | kpl | 1 |  | 0
razem (I.3): | [5 empty] | 0
RAZEM: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sieciebierowice w gminie Oława” | [5 empty] | 0
…………………………………..………………………………………. (pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)