Załącznik nr 1

do przedmiotu zamówienia

Zestawienie dokumentów

1. Deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne i atesty dotyczące wszystkich zastosowanych materiałów

2. Atesty na elementy kształtowe (trójniki, monobloki, dennice, kolana, redukcje)

3. Atesty na kurki

4. Instrukcja montażu i obsługi kurków

5. DTR kurków

6. Atesty i świadectwa odbiorcze na rury

7. Świadectwa jakości na zaślepki, korki, tulejki, śruby, nakrętki, kołnierze

8. Dokumenty charakteryzujące jakość izolacji antykorozyjnej

9. Świadectwa odbiorcze na materiały izolacyjne

10. Protokoły na wykonanie oczyszczania i izolacji rur

11. Protokoły odbioru ciągłości pokrycia izolacją

12. Protokoły wierceń

13. Protokoły odbioru dna wykopu

14. Protokoły odbioru ułożenia gazociągu w wykopie

15. Protokoły odbioru wykonania podsypki i zasypki gazociągu

16. Protokoły odbioru oczyszczenia gazociągu

17. Protokoły odbioru suszenia gazociągu

18. Protokoły odbioru azotowania gazociągu

9. Protokoły odbioru oznakowania -  ułożenia taśmy ostrzegawczej na trasie gazociągów

20. Protokoły odbioru prób ciśnieniowych szczelności i wytrzymałości

21. Dokumentacja odbiorowa próby szczelności i wytrzymałości (część opisowa z

obliczeniami i graficzna)

22. Protokoły odbioru technicznego

23. Uprawnienia generalnego wykonawcy

24. Uprawnienia personelu i laboratorium badań nieniszczących

25. Uprawnienia dozoru spawalniczego

26. Wykaz spawaczy wraz załączonymi uprawnieniami

27. Protokoły badań wizualnych spoin

28. Protokoły badań penetracyjnych PT (jeżeli wystąpią)

29. Protokoły badań radiograficznych RT i ultradźwiękowych

30. Instrukcje technologiczne spawania WPS

31. Dokumenty charakteryzujące jakość robót spawalniczych i atesty na materiały spawalnicze (elektrody, drut, topniki)

32. Dziennik spawania

33. Karta operacyjna złącza spawanego

34. Protokoły odbioru technicznego złączy spawanych

35. Protokoły odbioru wykonania spoin gazociągu

36. Dziennik Budowy

37. Oświadczenie Kierownika Budowy o kontroli robót spawalniczych

38. Oświadczenie Kierownika Budowy o użytych materiałach

39. Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja projektową i decyzją pozwolenia na budowę, Polskimi Normami i innymi obowiązującymi w tym zakresie

40. Oświadczenie Kierownika Budowy o uporządkowaniu terenu robót i doprowadzeniu do stanu pierwotnego

41. Projekt obiektu ze wszystkimi wniesionymi w czasie budowy zmianami uzgodnionymi z projektantem i OGP Gaz- System S.A. Oddział we Wrocławiu

42. Wykaz wszystkich wykonanych na budowie odstępstw od rysunków roboczych z podaniem przyczyny odstępstwa i dokumentów zezwalających na ich dokonanie

43. Inwentaryzację geodezyjna w formie numerycznej zgodnej z załączonymi szczegółowymi wytycznymi

44. Protokoły odbioru skrzyżowań (zabezpieczenia przekraczanych obiektów)

45. Protokoły odbioru kolizji gazociągów z urządzeniami melioracyjnymi

46. Protokoły odbioru odgazowania i przedmuchania gazem obojętnym wyłączonych odcinków gazociągów

47. Protokoły odbioru robót związanych z usunięciem nieczynnych odcinków gazociągów i zabezpieczenia końcówek rur pozostających w gruncie

48. Protokoły odbioru robót związanych z zamuleniem nieczynnych odcinków gazociągów

49. Protokoły odbioru robót związanych z wypełnieniem betonem wyłączonych odcinków gazociągów

50. Protokoły uporządkowania terenu po budowie wraz z oświadczeniami właścicieli o odebraniu odtworzonego terenu bez uwag

51. Protokół odbioru końcowego

52. Oryginał pozwolenia na budowę

53. Oryginały wymaganych uzgodnień

54. Oryginały zgód właścicieli działek leżących na terenie projektowanych gazociągów wraz ze strefą kontrolowaną

55. Oryginał pozwolenia na użytkowanie

56. Raporty oddziaływania na środowisko

57. Dokumenty dotyczące wypłaconych odszkodowań