| [Nazwa Zamawiającego] Gmina Oława [adres] pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 [miejscowość z kodem pocztowym] 55-200 Oława [kraj] Polska | [numer telefonu] 71/313-30-44 [numer faxu] 71/313-01-99 [adres strony internetowej] www.bip.gminaolawa.pl [adres poczty elektronicznej] przetarg@gminaolawa.pl |
| --- | --- |

Numer sprawy  RG.271.22.2014.ZP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na

"Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Lizawice i Jankowice w gminie Oława"

Specyfikację zatwierdził:   	                                                 .......................................................
                                                                                                                                            Kierownik Zamawiającego

Oława, dnia 30.05.2014 r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poźniejszymi zmianami).

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Gmina Oława
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 55-200 Oława

tel. (71) 313 30 44,45

fax.(71) 313 01 99

adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.gminaolawa.pl
adres poczty elektronicznej: przetarg@gminaolawa.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

# 3.1.   Informacje ogólne.

## 3.1.1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Lizawice i Jankowice w gminie Oława”.

## 3.1.2. Lokalizacja inwestycji.

Miejscowość Lizawice oraz Jankowice w gminie Oława.

3.1.3.  Dokumentacja i określenie zakresu przedmiotu zamówienia.

Zakres przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty: niniejszy „Opis przedmiotu zamówienia”, projekty budowlane, przedmiar robót, STWiOR, wzór umowy, Formularz ofertowy.

# 3.2. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

3.2.1. Roboty budowlane polegające na :

3.2.1.  1 . Budowa kanalizacji sanitarnej Ø160 - Ø200 PVC SN8/PP SN 10 wraz z kanałami bocznymi do działek o łącznej długości ok. L=  4.571,0m

w tym:  Lizawice  ok. L= 1.803,0m

Jankowice ok.L= 2.768,0m

3.2.1.  2. Budowa rurociągów tłocznych  Ø75 - Ø160 PE SDR17 PE100 o łącznej długości ok.L=1.511,0m w tym:

Lizawice   ok. L=1.366,0m

Jankowice ok.L= 145,0m

3.2.1.  3.  Budowa przepompowni ścieków z wyposażeniem i szafą sterowniczą 6 kpl wraz z zasilaniem elektrycznym, oświetleniem i zagospodarowaniem

w tym:  Lizawice -  4 kpl.

Jankowice  - 2 kpl.

3.3. Przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego – zgodnie z uzgodnieniami zarządców działek.

3.4. Wykonanie rozruchu przepompowni.

3.5. Wykonanie prób szczelności.

3.6. Pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.7. Badania zagęszczenia gruntów.

3.8. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do pozwolenia na użytkowanie – tryb przed zakończeniem wszystkich robót – operat kolaudacyjny.

Przedmiot zamówienia jest zgodny z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarem robót.

3.9. Przedmiot zamówienia obejmuje także:

- odszkodowania wynikłe w trakcie prowadzenia robót (tj. za zniszczenia dokonane i nie naprawione w trakcie realizacji robót budowlanych, np. zniszczone uprawy, ogrodzenia na prywatnych posesjach, itp.);

- wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacji ruchu, próbami szczelności, ubezpieczeniem placu budowy;

- opłaty za wodę, odpady;

- opłaty za badania ciągłości żył przewodu do przepompowni i rezystancji izolacji;

- koszty włączenia do istniejących sieci;

- uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z przekazaniem do użytkowania – tryb "przed zakończeniem wszystkich robót";

- zapewnienie obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługa w trakcie realizacji), sporządzenie szkiców inwentaryzacyjnych robót zanikających, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (w formie drukowanej i na płycie CD);

- zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa;

- zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości na terenie budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy;

- powiadamianie wszystkich użytkowników sieci kolidującymi z robotami;

- zapewnienie nadzoru technicznego ze strony właścicieli urządzeń obcych kolidujących z robotami;

- w przypadku natrafienia na urządzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu  Wykonawca dokona ich naprawy na własny koszt oraz zapewni odbiór techniczny przez właściwego inspektora powołanego przez Zamawiającego;

- w miejscu prowadzenia prac mogą występować wody gruntowe utrudniające prowadzenie prac ziemnych.  Pompowanie wody z wykopów jest kosztem Wykonawcy;

- zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

- opracowanie planu BIOZ.

## 3.10. Zaplecze budowy.

Zamawiający nie zabezpiecza terenu na zaplecze budowy. Teren zaplecza budowy Wykonawca wygrodzi i zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt, Zmawiający nie wskazuje lokalizacji terenu zaplecza.

## 3.11. Wymagania odnośnie organizacji wykonania zamówienia.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić system wielozmianowy jeżeli będzie taka konieczność celem zapewnienia terminu wykonania zadania.

Podczas budowy należy zapewnić stały dojazd do posesji, a w szczególności do budynków użyteczności publicznej.

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji ruchu, na czas przerwy w budowie jak również w czasie prowadzenia robót należy zapewnić dojazdy do posesji przykrywając wykop płytami, pomostami lub zasypując. Szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie BHP robót.

3.12. Rozliczenie robót.

Roboty nie wykonane (zaniechane), rozliczone będą kosztorysem różnicowym sporządzonym wg oferty wykonawcy z zachowaniem cen zastosowanych w ofercie. Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wartość robót zaniechanych.

W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów Wykonawca rozliczony będzie do wysokości kosztu określonego w ofercie.

Wykonawca, z którym Zamawiający dokona zawarcia umowy opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy  podając wartości ofertowe netto, brutto w 3 - miesięcznych cyklach rozliczeniowych.

Zamawiający dopuszcza płatności fakturami przejściowymi zgodnie z harmonogramem przedstawionym w  ofercie Wykonawcy.

Zasady płatności określa projekt umowy będący załącznikiem do siwz.

3.13. Dokumenty odbiorowe.

Warunkiem dokonania odbioru końcowego robót jest zgromadzenie przez Wykonawcę następujących  dokumentów:

- Dokumentacji technicznej z naniesieniem wprowadzonych zmian powykonawczych wynikłych w toku wykonywania robót potwierdzonych przez projektanta i inspektora nadzoru w 3-ch egzemplarzach.

- Inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej w 3-ch egz. i  na CD w wersji elektronicznej 1 egz.

- Protokóły częściowego odbioru.

- Protokóły prób ciśnieniowych.

- Atesty zastosowanych materiałów, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty.

- Instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu i urządzeń związanych z obiektem.

- Oświadczenie kierownika budowy - zgodnie z prawem budowlanym o:

- zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami pozwolenia na budowę, sztuką budowlaną, przepisami i obowiązującymi  Normami;

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, ulicy oraz terenu prywatnego z potwierdzeniem przez właściciela nieruchomości.

- Oświadczenie uzgodnienia i zgody właściciela nieruchomości na wybudowanie sieci, urządzeń na jego terenie - jeżeli takie okoliczności wystąpiły przy zmianie dokumentacji technicznej na wniosek Wykonawcy.

- Dokumentację badania geologicznego z pozytywnym wynikiem Z.P. Proctora zagęszczenia gruntu w wykopach do pełnej głębokości na każde 50mb wybudowanej sieci.

- Protokół odbioru przez Zarządcę Dróg, nawierzchni terenu budowy.

- Przedstawienie zestawienia ilościowego wykonywanych robót wymienionych w ofercie, oraz pozostałych robót, potwierdzonych koniecznością ich wykonania na szkicu powykonawczym podpisanym przez geodetę prowadzącego roboty pomiarowe.

- Rozliczenie finansowe przed odbiorem końcowym robót.

- Dzienniki budowy  odpowiednio do zakresu robót objętych decyzjami o pozwoleniu na budowę z wpisami kierownika budowy – kierownika robót o zgłoszeniu gotowości do odbioru potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.

3.14. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej, a doprecyzowanych w STWiORB.

4.  Informacja o możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówień będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego i nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.

7. Termin wykonania zamówienia.

Rozpoczęcie: 03.11.2014 r.

(Termin rozpoczęcia prac może ulec zmianie ze względu na niemożliwy do przewidzenia czas trwania procedury przetargowej).

Zakończenie: 31.08.2015 r.

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu co najmniej 3,0 km sieci kanalizacji sanitarnej.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- dysponowanie przez Wykonawcę następującymi osobami:

- Kierownik budowy - branży sanitarnej - specjalista w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanitarnych: 1 (jedna) osoba - posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń i posiadająca nie mniej niż 3 letnie doświadczenie w kierowaniu  lub nadzorowaniu robót budowlanych w w/w specjalności; która będzie pełnić funkcje kierownika budowy dla miejscowości Lizawice, Jankowice, Sobocisko, Zabardowice, Miłonów.

- Kierownik robót branży sanitarnej - specjalista w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanitarnych: -1 (jedna) osoba dla miejscowości Lizawice  i 1 (jedna) osoba dla miejscowości Jankowice - posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń i posiadająca nie mniej niż 3 letnie doświadczenie w kierowaniu  lub nadzorowaniu robót budowlanych w w/w specjalności;

- kierownik robót branży elektrycznej – specjalista w zakresie robót elektrycznych - 1 (jedna) osoba dla miejscowości Lizawice i Jankowice, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń posiadająca nie mniej niż 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w w/w specjalności;

- kierownik robót branży drogowej  – specjalista w zakresie robót drogowych - 1 (jedna) osoba dla miejscowości Lizawice i Jankowice, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń posiadająca nie mniej niż 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w w/w specjalności.

UWAGA!

- Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

- Ta sama osoba z lit. b) może pełnić funkcje w obu miejscowościach.

- Pełnienie funkcji kierownika budowy dla wszystkich miejscowości wynika z posiadania jednego pozwolenia na budowę i będzie uzależnione od terminu zakończenia przetargu na roboty budowlane dla pozostałych miejscowości. Wykonawca, który podpisze umowę pierwszy – to jego kierownik obejmuje obowiązki kierownika budowy na całość. W przypadku przeciwnym – kierownik budowy będzie pełnił obowiązki kierownika robót.

- W przypadku  przekroczenia umownego terminu zakończenia robót wykonawca i jego kierownik  zobowiązuje się do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla całego pozwolenia na budowę – tj. wraz z robotami przejętymi od pozostałych wykonawców na tym pozwoleniu na budowę.

Zamawiający określając wymogi dla osób wymienionych powyżej w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im ważne uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem Art. 12a, oraz innych przepisów Ustawy – Prawo Budowlane (tj. Dz. Ustaw z 2013r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. Ustaw z 2008r. Nr 63 poz. 394 z późniejszymi zmianami).

- dysponowanie przez Wykonawcę następującym narzędziami i urządzeniami:

- Koparka samobieżna 0,25÷1,20 m3 – 4 szt.;

- Spycharka gąsienicowa – 1 szt.;

- Żuraw samochodowy– 1 szt.;

- Zestaw igłofiltrów umożliwiający jednoczesne odwodnianie 50 m wykopu – 1 sztuka,

- Zestaw do umocnienia wykopów umożliwiający jednoczesne umocnienie 50m wykopu - 1 komplet,

- Zgrzewarka do rur PE min. od Φ 63 mm  – 1 szt.

- Samochód samowyładowczy 5-10 ton – 2 szt.

- walec statyczny samojezdny ogum.10 ton – 1 szt.

- równiarka samojezdna (74 KM) – 1 szt.

- koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,60 m3  - 1 szt.

- ubijak spalinowy 200 kg – 1 szt.

- Urządzenie do wykonywania przecisków lub przewiertów sterowanych – 1 szt.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: wykonawca musi wykazać, że:

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.500.000,00 zł.;

- posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

9.1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ);

- Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ);

- Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanym, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ);

- Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ);

- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

9.2. Dowodami, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 1, są:

- Poświadczenie,

- Inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1.

9.3. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 9.1 ppkt 1, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 9.2.

9.4. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 9.1. ppkt 1 oraz pkt 9.2., budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

9.5. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożone oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru zgodnego z Załącznikiem Nr 3 osobno dla każdego z nich);

- Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o Art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich);

- Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich);

- Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich);

- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust.1 pkt 4-8 Ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich);

- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich);

- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w Art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia bądź w przypadku, gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w Art. 26 ust. 2b Ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich);

9.6. Zamawiający wymaga również przedłożenia wraz z ofertą, zgodnie z przepisami:

- Art. 44 ustawy Pzp - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;

- Art. 26 ust. 2d. ustawy Pzp - listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

9.7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.5. SIWZ.

9.8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

9.9. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia przez Wykonawcę w ofercie:

- w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (określonych w pkt 8.4. SIWZ) - dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 ppkt 5 i 6 SIWZ dotyczących podmiotów, zasobami, których będzie dysponował wykonawca;

- dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Ww. dokumentem może być w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli zawiera informacje wymagane powyżej (ppkt a-d).

9.10. Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z zastrzeżeniem pkt 14.1.4 SIWZ).

9.11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

9.12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

9.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.14. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której przyjęto warunki finansowo-ekonomiczne przyjmie średni kurs NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu kurs NBP nie jest publikowany, z pierwszego kolejnego dnia, w którym kurs został opublikowany. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczeniu wszelkich innych danych finansowych.

10. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- Stosownie do treści § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- pkt 9.5.2) – 9.5.4) i 9.5.6) – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- pkt 9.5.5) i 9.5.7) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w Art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy PZP.

- Stosownie do treści §4 ust. 2 przywołanego powyżej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej, w pkt 10.1.1) lit. a) i c) oraz w pkt 10.1.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt 10.1.1) lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Stosownie do treści §4 ust. 3 przywołanego powyżej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy pkt 10.2 stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania  tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

11. Kompletna zawartość oferty.

Kompletna oferta oprócz dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wymienionych w pkt 9 niniejszej SIWZ musi zawierać następujące dokumenty:

11.1) formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ;

11.2) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru – Pełnomocnictwo;

11.3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

11.4) kosztorys ofertowy  (opracowany jako kosztorys szczegółowy lub kosztorys uproszczony z           tabelę elementów scalonych i z zestawieniem R, M, S).

11.5  Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 10  do SIWZ.

12. Wymagania dotyczące wadium.

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium na etapie składania ofert w wysokości 80 000 PLN (osiemdziesiąt tysięcy złotych), w jednej lub w kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją: bezwarunkową, nieprzenośną, nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

- Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- oznaczenie postępowania,

- określenie przedmiotu postępowania,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: Wykonawca, którego ofertę wybrano: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 4) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Oławie nr: 2295850007 0010 0003 4340 0038. 
Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: „Wadium – budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lizawice i Jankowice”.

Kopię przelewu zaleca się dołączyć do oferty.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku wadium wnoszonego w innych dopuszczonych przez Pzp formach należy złożyć oryginał dokumentu w kasie Zamawiającego (pok. nr 14), a kopię z potwierdzeniem złożenia w kasie Wykonawca może dołączyć do oferty.

- Zamawiający dopuszcza również dołączenie oryginału dokumentu wadium bezpośrednio do oferty lub w osobnej kopercie.

13. Informacja o rozliczeniu w walutach obcych.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert.

14.1. Wymagania podstawowe.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie osoby.

- Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

- Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

14.2. Informacja dla Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z ofertą (oryginał lub notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia).

- W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 8 SIWZ) wymagania te mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno).

- Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (sporządzone według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ), wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców, Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy.

- W przypadku dokumentów określonych w art. 24 ust. 1 i art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, które w niniejszym postępowaniu wymagane są odpowiednio w pkt 9.5. SIWZ oraz w pkt 9.6.2) SIWZ, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do ich złożenia.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenie dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedłożyć umowę konsorcjum w formie cywilno – prawnego porozumienia.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia.

14.3. Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim w 1 egzemplarzu, musi mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

- Stosowne wypełnienia we wszystkich wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłączenie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

15. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ.
15.1. Wyjaśnienie treści SIWZ.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezłocznie, jednak nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

15.2. Zmiany w treści SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści także na tej stronie.

- Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ spowoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, to Zamawiający przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie zawierające w/w zmianę.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści tę informację na tej stronie.

16. Zebranie Wykonawców.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się Wykonawcami.

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) Pani Wiesława Kulesza – w sprawach przedmiotu zamówienia.

2) Pan Michał Wołowicz – w sprawach proceduralnych.
18. Miejsce, termin i sposób składania ofert.

- Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Oława, pl. M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, pok. nr 8 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2014 r.  do godz. 1000.

- Oferty należy składać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę należy opisać następująco:

“Gmina Oława
pl. M. J. Piłsudskiego 28
55-200 Oława”

Oferta na: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Lizawice i Jankowice w gminie Oława”

Nie otwierać przed dniem: 15.09.2014 r., godz. 1015
Na kopercie (paczce) oprócz jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
19. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty.
1. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty będą skuteczne tylko wówczas, gdy zostaną dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku "ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej "ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem "zmiana nr ..."
3. Wycofanie złożonej oferty.
Wycofanie złożonej oferty nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

20. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Gminy Oława, pl. M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława, pok. nr 10 (sala konferencyjna) w dniu 15.09.2014 r. o godz. 1015.

21. Tryb otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

- Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

- W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- informacje dotyczące ceny (odpowiednio całej oferty, części przy ofertach częściowych).

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

- Informacje, o których mowa powyżej w pkt 21.1, 21.4a) - 21.4c) niniejszej SIWZ, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

22. Zwrot oferty bez otwierania.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę, po upływie terminu do wniesienia odwołania.

23. Termin związania ofertą.

- Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpocznie się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

- Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie nie spowoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p. wykluczy Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

24. Opis sposobu obliczenia ceny.

24.1. Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej (Zamawiający dopuszcza formę wydruku uproszczoną przy jednoczesnym podaniu wskaźników cenotwórczych R, Kp, Z, wraz z wykazami robocizny, sprzętu i materiałów), przy zachowaniu następujących założeń:

-  zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny oferty, musi być zgodny z zakresem robót określonym w przedmiarze robót,

-   cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia uwzględniające wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmujące wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w Przedmiocie zamówienia, i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, i Dokumentacji projektowej, w zakresie wynikającym z przedmiaru robót.

24.2.  Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

24.3.  Wykonawca w celu obliczenia ceny:

- wypełnia  Przedmiar robót  i sporządzając kosztorys ofertowy na jego podstawie wypełnia Harmonogram Rzeczowo – Finansowy  załącznik  nr 10 do SIWZ

- wartość ogółem brutto Wykonawca wpisuje do formularza ofertowego - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

24.4. Ceną oferty jest kwota kosztorysowa brutto wymieniona w Formularzu Oferty.

24.5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.

25. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium najniższej ceny.

| lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Najniższa cena (C) | 100 % | 100 punktów |

- Zasady oceny kryterium „najniższa cena”.

W przypadku kryterium „najniższa cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

C =  ---------------------------------------------------------------------------------  x  100

Cena oferty badanej nieodrzuconej

- Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 1.

- Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

26. Uzupełnienie oferty. 
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający wzywa  także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

27. Sposób oceny ofert.
1. Wyjaśnienie treści ofert i poprawienie oczywistych omyłek.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.
3. Sprawdzenie wiarygodności ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.

- W przypadku, gdy zawarta w ofercie kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii takiego dokumentu.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 u.p.z.p.

- Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

28. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (oferta z najniższą ceną, z zastrzeżeniem pkt 25.1 SIWZ).

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, w oparciu o art. 92 u.p.z.p., Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wskazany Wykonawcy, którego ofertę wybrano odrębnym pismem.

- Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

29. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy.

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że    	 zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 	 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany

przez Zamawiającego.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1.

- Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

30. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

30.1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i postanowieniami zawartymi w zał. nr 4 do SIWZ tj. we wzorze umowy.

30.2. Warunki zmiany umowy.

1.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadku:

- wprowadzenia do dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót, zmian zakwalifikowanych przez Projektanta sprawującego nadzór autorski na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane jako nieistotne odstępstwo od projektu, zmiany są  zgodne z zasadami wiedzy technicznej, a roboty, które proponuje się zmienić są objęte projektem budowlanym,

- konieczności wykonania robót zamiennych polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś  elementu, technologii, lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty tj. nie powodujących rozszerzenia zakresu zamówienia  objętego umową,

- konieczności zaniechania wykonywania części robót,

- niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności dotyczących zmiany terminu

- kolizji z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami,

- zmiany, rezygnacji  lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy,

- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w zakresie wynagrodzenia za roboty ujęte w umowie, a niewykonane na dzień obowiązywania nowej stawki,

- zmian harmonogramu rzeczowo – finansowego, wynikających w związku z w/w okolicznościami oraz ze względu na czas trwania procedury przetargowej

2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/dodatkowych /zaniechanych - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1), 2), 3) – ustalona zostanie według następujących zasad:

1)  za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru,

2)  jeżeli roboty nie występowały w ofercie, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będą:

- cena robocizny R oraz procent kosztów pośrednich Kp i zysku Z zostaną ustalone według danych z   oferty Wykonawcy,

- ceny jednostkowe materiałów wraz z kosztami zakupu ustalone zostaną na poziomie średnich cen z kwartalnika  Sekocenbud,  na kwartał  poprzedzający dzień wprowadzenia, a w przypadku ich  braku  na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego,  faktur  za zakup materiałów,

- ceny sprzętu ustalone zostaną na poziomie cen pracy sprzętu z kwartalnika Sekocenbud na kwartał poprzedzający dzień wprowadzenia,

- nakłady jednostkowe zostaną ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakładowe lub kalkulację własną Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonywane za zgodą stron wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.

31. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- W toku niniejszego postępowania Wykonawcy, a także innemu podmiotowi – jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy – przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI Ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w Art. 154 pkt 5 Ustawy PZP.

- Odwołanie

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy PZP.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Ustawy PZP.

- Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Dla niniejszego postępowania odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej, w pkt 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się  Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeśli nie zawiera braków formalnych oraz jeżeli uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

- Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

- Szczegółowe postanowienia dotyczące procedur odwoławczych znajdują się w Ustawie PZP – Dział VI „Środki ochrony prawnej” Rozdział 2, Art. 180 – 198 Ustawy.

- Skarga do sądu.

- Na orzeczenie Izby Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

- Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.

- Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

- Szczegółowe postanowienia dotyczące procedur odwoławczych znajdują się w Ustawie PZP – Dział VI „Środki ochrony prawnej” Rozdział 3, Art. 198a – 198g Ustawy.

32. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą poczty elektronicznej lub  faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymanaia.

33.Podwykonawstwo.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

34. Informacja o zwrocie kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

35. Informacja o zawarciu umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

36. Informacja o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

37. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy, który stanowi zał. nr 4 do SIWZ.

38. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający złożył wniosek od dofinansowanie niniejszego zamówienia w ramach I Priorytetu PO IiŚ

Gospodarka Wodno-Ściekowa.

2. Zgodnie z Art. 93 ust. 1a Ustawy PZP Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia nie zostaną mu przyznane.

3. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu, następować będzie zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

38. Wykaz załączników do SIWZ.

- Zał. Nr 1 – Formularz ofertowy

- Zał. Nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Zał. Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Zał. Nr 4 – Wzór (projekt) umowy

- Zał. Nr 5 – Wzór informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- Zał. Nr 6 – Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

- Zał. Nr 7 – Wzór oświadczenia o posiadanych uprawnieniach

- Zał. Nr 8 – Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

- Zał. Nr 9 – Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia i urządzeń dostępnych wykonawcy

10.  Zał. Nr 10 – Harmonogram rzeczowo – finansowy

11.  Zał. Nr 11 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

12.  Zał. Nr 12 – Przedmiar robót

13.  Zał. Nr 13 – Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawa nr RG.271.22.2014.ZP                                                                                                                                                                …….………..………………dnia……………..

/pieczęć wykonawcy/

…………………………………..

FORMULARZ  OFERTOWY

złożony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Lizawice i Jankowice w gminie Oława"

- Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

- Zarejestrowany adres Wykonawcy:

ulica……………………………….……………..…………….. nr budynku…………………..….…… nr lokalu………..……………..……

kod……………………………………………….……………miejscowość……………….……………………………....…………………..……

powiat……………………………………………………………..województwo…………….………………………….………………..……...

Regon:…………………………………………………….…………NIP:…………………………………………………..……………………………

Tel……………………..……………Fax………………………………adres poczty elektronicznej……………………….…….………....

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową w wysokości:…………………………..…..zł

(słownie: ………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..)

w tym podatek VAT ……....% w wysokości ……………………………………………… zł

- Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do dnia 31.08.2015 r.

- Oświadczamy, że roboty będące przedmiotem zamówienia wykonamy bez udziału/przy udziale podwykonawcy(ów)*

- Zakres prac powierzony podwykonawcy………...……………………………………...(jeżeli dotyczy).

- Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i akceptujemy warunki w niej zawarte bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………………. prowadzony w banku ……………………….……………………………………………….. (dotyczy wadium wniesionego przez Wykonawcę w pieniądzu za pomocą przelewu na rachunek bankowy).

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki wynikające z art. 22 ust 1 i nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są: ...................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

…………………………………………………………….

(pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej lub osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

*     -   Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

Sprawa nr RG.271.22.2014.ZP                                                                                                                                                                …….………..………………dnia……………..

/pieczęć wykonawcy/

…………………………………..

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

    - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

"Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Lizawice i Jankowice w gminie Oława"

ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Spełniam indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................

(pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej lub

osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy RG.271.22.2014.ZP

/pieczęć wykonawcy/			                                      …………..…………dnia ………….…………
 ………………………………..…

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

"Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Lizawice i Jankowice w gminie Oława"

ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami).

......................................................

(pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej lub

osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Uwaga:  niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy RG.271.22.2014.ZP

……...…………dnia ……….……………

UMOWA NR  272.......2014

zawarta dnia …............................. w Oławie, pomiędzy

Gminą Oława,

pl. M.J. Piłsudskiego 28,

55-200 Oława

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Oława – Jana Kownackiego

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Danuty Król

a firmą:

…...................................................

…....................................................

…....................................................

reprezentowaną przez :

…......................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zgodnie z z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym zleca
a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (prace) polegające na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Lizawice i Jankowice w gminie Oława".

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z uwzględnieniem zawodowej staranności, która obciąża Wykonawcę, oraz w zakresie i w sposób  zgodny z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, Polskimi Normami, pozwoleniem na budowę oraz projektem budowlanym  łącznie  z organizacją ruchu zastępczego i oznakowaniem placów budowy, próbami i odbiorami wykonanych robót z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, a także wraz z ubezpieczeniem placów budowy i wykonywanych prac na czas trwania realizacji Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscami prowadzenia prac i dokumentacją stanowiącą integralną część Umowy jako załączniki oraz przyznaje, że posiada niezbędne doświadczenie i przygotowanie, w tym zawodowe, organizacyjne, finansowe i techniczne do wykonania prac zgodnie z Umową. W szczególności Wykonawca przyznaje, że posiada środki finansowe, które może przeznaczyć na wykonywanie Umowy przez cały okres jej wykonywania bez konieczności uzyskiwania zaliczek ze strony Zamawiającego, i świadom jest, że zgodnie z Umową nie przewiduje się przed końcowym odbiorem prac faktur vat częściowych ani wypłaty częściowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców wskazanych w załączniku nr 2 niniejszej umowy, którzy zobowiązani są przestrzegać zapisów Umowy i  za których działania lub zaniechania ponosi odpowiedzialność jak swoje własne działania lub zaniechania. Poza tym Wykonawca nie może korzystać z innych osób trzecich z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku konieczności wykonania pewnych robót objętych przedmiotem umowy przez osoby trzecie, Wykonawca:

- zawiadamia o tym Zamawiającego i zobowiązany jest uzyskać jego pisemną zgodę pod rygorem nieważności,

- ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy osób trzecich, w tym za ich działania lub zaniechania.

- W każdym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego regulowania wynagrodzenia podwykonawców i innych świadczeń na ich rzecz, a w razie jakiegokolwiek braku zapłaty informować o tym Zamawiającego, w dniu powstania wymagalności.

- Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren wykonywania prac, stosownie do potrzeb zakresu prac i zamontuje liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, stosownie do potrzeb zakresu prac.

- Wykonawcę obciążają koszty i ryzyko utrzymania terenu wykonywania prac oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych znajdujących się na terenie wykonywania prac, a także usuwanie wszelkich przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających realizację prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone na terenie prowadzenia prac.

- Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania terenu wykonywania prac (placu budowy) oraz mienia, które na terenie tym będzie się znajdować, zabezpieczyć i oznakować prace, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji prac oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa.

- W trakcie realizacji prac umownych Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie bezpiecznym i wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym będzie usuwał i składował w miejscach dozwolonych wszelkie urządzenia pomocnicze, materiały, odpady i śmieci oraz inne urządzenia i przedmioty.

- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren prac i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót.

- W przypadku gdyby okazało się w trakcie wykonywania Umowy, bez względu na przyczynę, że wykonanie całości lub części przedmiotu umowy, wymaga dokonania zmian, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania na własny koszt i ryzyko, tak aby przedmiot umowy został zrealizowany w sposób możliwe najpełniejszy w stosunku do określonego w niniejszej Umowie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w §2.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu zaproponowanych materiałów z powodu „nierównoważności zamienników”. Zastosowanie zamienników nie powoduje zmiany wynagrodzenia.

§ 2

1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na :

1. budowa kanalizacji sanitarnej Ø160 - Ø200 PVC SN8/PP SN 10

wraz z kanałami bocznymi do działek o łącznej długości ok. L=  4.571,0m

w tym:  Lizawice  ok. L= 1.803,0m

Jankowice ok.L= 2.768,0m

2. budowa rurociągów tłocznych  Ø75 - Ø160 PE SDR17 PE100 o łącznej długości ok.L=1.511,0m w tym:

Lizawice   ok. L=1.366,0m

Jankowice ok.L= 145,0m

3.  Budowa przepompowni ścieków z wyposażeniem i szafą sterowniczą 6kpl wraz z zasilaniem elektrycznym , oświetleniem i zagospodarowaniem

w tym:  Lizawice -  4 kpl.

Jankowice  - 2 kpl

4. Przywrócenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego – zgodnie z uzgodnieniami zarządców działek

5. wykonanie rozruchu przepompowni

6.Wykonanie prób szczelności,

7.pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami

8.badania zagęszczenia gruntów

9.przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do pozwolenia na użytkowanie – tryb przed zakończeniem wszystkich robót – operat kolaudacyjny

Przedmiot zamówienia jest zgodny z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót budowlanych oraz  przedmiarem robót  -

2. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:

- odszkodowania wynikłe w trakcie prowadzenia robót (tj. za zniszczenia dokonane i nie naprawione w trakcie realizacji robót budowlanych, np. zniszczone uprawy, ogrodzenia na prywatnych posesjach, itp.).

- wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego i organizacji ruchu, próbami szczelności, ubezpieczeniem placu budowy,

- opłaty za wodę , odpady

- opłaty za badania ciągłości żył przewodu do przepompowni i rezystancji izolacji

- koszty włączenia do istniejących sieci

- uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z przekazaniem do użytkowania

- zapewnienie obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługa w trakcie realizacji), sporządzenie szkiców inwentaryzacyjnych robót zanikających, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ( w formie drukowanej i na płycie CD)

- zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa

- zapewnienie stałego utrzymania porządku i czystości na terenie budowy oraz utrzymanie w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy,

- zapewnienie nadzoru technicznego ze strony właścicieli urządzeń obcych kolidujących z robotami

- W przypadku natrafienia na urządzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu  Wykonawca dokona  ich naprawy na własny koszt oraz zapewni odbiór techniczny przez właściwego inspektora powołanego przez Zamawiającego.

- W miejscu prowadzenia prac mogą występować wody gruntowe utrudniające prowadzenie prac ziemnych.

- Pompowanie wody z wykopów jest kosztem Wykonawcy.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- zapewnienie stałego porządku i czystości na placu budowy

- przywrócenie terenu wokół obiektu do stanu pierwotnego

- zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- opracowanie planu BIOZ

3. Wykonawca świadom jest okoliczności, że finansowanie procesu wykonywania  prac określonych w ust.1 dokonywane będzie przez Wykonawcę, bez skorzystania z pomocy Zamawiającego, w tym zwłaszcza bez dokonywania płatności w oparciu o faktury vat przejściowe, częściowe, i bez zaliczek. Wykonawca nie może powoływać się na okoliczność, że nie posiada środków finansowych na pokrycie kosztów realizacji etapów prac lub jakichkolwiek wydatków związanych z wykonywaniem prac, w tym kosztów materiałów, robocizny, ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy i innych. Okoliczność ta nie może stanowić przyczyny wstrzymania lub przerwania prac ze strony Wykonawcy, ani kierowania wobec Zamawiającego żądań o częściową płatność.

§ 3

- Szczegółowe obowiązki Zamawiającego:

- przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

- dokonanie odbioru każdej z wykonanych prac i prac ulegających zakryciu

- obowiązki koordynatora ze strony Zamawiającego pełnić będzie – ….........................

- zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi.

- Szczegółowe obowiązki Wykonawcy polegają zwłaszcza na:

- wykonaniu  prac, których przedmiot określony jest w §2  Umowy w terminie zgodnie
z § 4 pkt 1.

- wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi przez okres 5 lat począwszy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego całości prac,

- posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności objętej Umową na kwotę ................ zł, na czas wykonywania Umowy i obowiązywania okresu rękojmi i gwarancji, obejmującej wszystkie szkody powstałe w wyniku m.in. pożaru, wyładowania atmosferycznego, wybuchu, upadku samolotu, powodzi, zalania, deszczu, śniegu, lawiny, huraganu, trzęsienia ziemi, obsunięcia się ziemi, kradzieży, niedbalstwa, nieumiejętności lub niedoświadczenia obsługi, aktów wandalizmu, zwarć, przepięć, działania nadmiernego ciśnienia lub próżni oraz innych nagłych niespodziewanych zdarzeń np. zawalenia, działania przedmiotów obcych itp. z klauzulą wskazującą zamawiającego jako beneficjenta tej polisy,

- wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z normami polskimi, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi  przepisami oraz załącznikami do umowy,

- bieżące prowadzenie dziennika budowy,

- zabezpieczenie placu budowy i przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż,

- pisemne zgłaszanie z dwudniowym wyprzedzeniem inspektorowi i koordynatorowi robót o robotach zanikowych i ulegających zakryciu oraz gotowości do wydania prac wykonanych, po uprzednim zapisie w dzienniku budowy.

- pisemne zgłoszenie prac do odbioru,

- obowiązki kierownika będzie pełnił –.................. uprawnienia budowlane nr   …..............

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w prawie budowlanym oraz wynikającym ze specyfiki zamówienia oraz dokumentacji technicznej. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Normą Europejską lub aprobatę techniczną. Inspektor nadzoru może w czasie trwania robót polecić Wykonawcy wycofanie materiałów nie spełniających powyższych wymogów oraz ponowne wykonanie części prac nie odpowiadających jakością wymogom wynikającym z Umowy,

- Wykonawca powiadamia wszystkich użytkowników infrastruktury podziemnej i terenów przyległych, o rozpoczęciu robót i harmonogramie ich realizacji w zakresie objętym przedmiotem umowy.

- Wykonawca informuje Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy i wszelkich robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w czasie trwania Umowy. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty objęte Umową, materiały, urządzenia oraz wszelkie inne ruchomości związane bezpośrednio z wykonaniem prac, od ognia, huraganu, utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na własny koszt zabezpieczenia placu budowy, w tym wszelkie osłony, ogrodzenia, oznakowanie i oświetlenie placu budowy,  oznakowanie poziome i pionowe oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa wszelkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać, wdrożyć i utrzymać na własny koszt projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizacji Umowy wraz z ich zatwierdzeniem przez Starostę. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt utrzymywać stan przejezdności na drogach znajdujących się na szlaku  zastępczego ruchu tymczasowego.

- Wykonawca winien zabezpieczyć wykonane przez siebie roboty i materiały przed wszelkimi stratami, uszkodzeniami i kradzieżą. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach Wykonawca powinien naprawić na własny koszt tak, aby odpowiadały pod każdym względem wymaganiom Umowy.

- Wykonawca opracuje kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej), 3 egz. inwentaryzacji geodezyjnej w formie pisemnej(papierowej ) oraz na płycie CD inwentaryzację powykonawczą geodezyjną i przekazanie jej zamawiającemu na 5 dni przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma koordynować prace realizowane przez podwykonawców. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny Umową i przepisami prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji budowy, o której mowa w prawie budowlanym, w tym projektu BIOZ oraz dziennika budowy i udostępnianie go zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń, oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca przygotuje obiekt i wymagane dokumenty we wszystkich branżach łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego

- Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

- Wykonawca przedstawi w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu protokoły z prób i badań tych robót.

- Wykonawca ma stosować w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkie przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają wykonawcę.

- Wykonawca ma zapewnić na swój koszt pełną obsługę geodezyjną (bieżącą i powykonawczą) niezbędną do zrealizowania przedmiotu umowy.

- Wykonawca pisemnie zawiadamia zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.

- W razie poniesienia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów, które obciążają Wykonawcę, w tym w przypadku braku wykonania lub nienależytego wykonania Umowy, uprawniony on jest do potrącenia tych kosztów z każdej faktury vat wystawionej przez Wykonawcę.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają zamawiającego.

- Obowiązkiem Wykonawcy jet zapewnić system wielozmianowy jeżeli będzie taka konieczność celem zapewnienia terminu wykonania zadania.

§ 4

- Termin :  rozpoczęcia prac :   …................2014r.

- wykonania całości prac objętych Umową do dnia 31.08.2015r.

- Zmiana terminów, o których mowa w ust. 1 może nastąpić jedynie w przypadku pojawienia się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także na skutek warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac potwierdzonych wpisem do dziennika, realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, jeśli mają wpływ na termin wykonania Umowy.

§ 5

- Strony  ustalają, że przedmiotem odbioru  prac wskazanych w § 2, jest ich bezusterkowe wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu końcowego prac  jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu będą one podlegały odbiorowi ze strony Zamawiającego, a Strony sporządzą protokół zaawansowania prac. W takim przypadku na Zamawiającego nie przechodzi jednak ryzyko utraty lub uszkodzenia tych prac. Przejście tego ryzyka następuje w chwili podpisania protokołu końcowego odbioru całości prac wskazanych w §2 .

- Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego  prac  Rozpoczęcie czynności odbioru  nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając pisemnie odpowiedni termin,

- nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

  - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych  kar  umownych i odszkodowań na  zasadach określonych w § 10 niniejszej umowy albo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych  kar  umownych i odszkodowania.

- W przypadku  niewykonania w ustalonym dodatkowym terminie przedmiotu umowy w sposób bezusterkowy Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub zlecić ich wykonanie osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując roszczenia z tytułu kar umownych oraz odszkodowania.

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac objętych Umową tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał zakończyć je w terminie Zamawiający może od Umowy odstąpić, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, z winy Wykonawcy jeszcze przed upływem terminu wykonania prac i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie prac innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Odstąpienie od Umowy i powierzenie wykonania prac osobie trzeciej może dotyczyć również każdego z rodzaju z prac wskazanych w § 2 odrębnie.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi normami lub przepisami prawa lub w sposób niezgodny z warunkami Umowy, Zamawiający wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania prac, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu Zamawiający może od Umowy odstąpić z winy Wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie prac innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, zachowując roszczenia odszkodowawcze, w tym z tytułu kar umownych.

§ 6

- Strony zgodnie ustalają, za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 Umowy łączne wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie brutto:…………. (słownie:………………..zł.)

netto:.............................................( słownie:...............................................),

wartość Vat : ...............................( słownie:

wynikające z kosztorysu ofertowego.

- Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych  i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru ilości robót wskazanych w kosztorysach powykonawczych sporządzonych przy zastosowaniu jednostkowych cen ryczałtowych brutto określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

- Maksymalna wartość nominalna brutto zobowiązania Zamawiającego przeznaczonego na realizację umowy nie może przekroczyć wynagrodzenia umownego powiększonego o 10%, tj. kwoty: ………….. zł. (słownie: ……………….. złotych). Powyższe oznacza, iż takie wynagrodzenie Wykonawca otrzyma w rozliczeniu powykonawczym faktycznie wykonanych ilości w przypadku przekroczenia wynagrodzenia ponad tę kwotę, jak również w przypadku zmian wynagrodzenia w związku z wystąpieniem robót zamiennych lub dodatkowych.

- W przypadku wystąpienia robót zaniechanych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności podpisany przez strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą uproszczoną, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, uwzględniający ilości zaniechanych robót z uwzględnieniem jednostkowych cen ryczałtowych brutto podanych w ofercie Wykonawcy.  W/w dokumenty stanowić będą podstawę do zwarcia aneksu do umowy.

- Jednostkowe ceny ryczałtowe brutto i netto są stałe do końca trwania umowy i nie podlegają waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia, a podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę metodą uproszczoną tj. określający ilość jednostek rozliczeniowych danego zakresu robót według technologii przyjętej w ofercie i cen jednostkowych przyjętych dla tych jednostek  (wielkość ujemna) oraz ilość jednostek rozliczeniowych danego zakresu robót podlegających wykonaniu według nowej technologii cen jednostkowych wyliczonych w poziomie cen z okresu wykonania robót według nowej technologii (wielkość dodatnia), przy czym cena jednostkowa dla robót wykonywanych według nowej technologii zostanie obliczona w sposób określony poniżej:

1)	stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w formularzu ofertowym,

2)	ceny materiałów – według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym,

3)	ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.

Tak sporządzony kosztorys różnicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę do zmiany umowy w formie aneksu do umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót zamiennych po zawarciu z Zamawiającym stosownego aneksu do umowy tylko wówczas, gdy konieczność wykonania prac zamiennych wynika z opracowanej dokumentacji zamiennej (zamiennego opisu przedmiotu zamówienia), niemożności wykonania prac przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie występujących w opisie przedmiotu zamówienia,     a występujących w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy odbywać się będzie na następujących zasadach:

- cena robocizny R oraz procent kosztów pośrednich Kp i zysku Z zostaną ustalone według danych z  oferty Wykonawcy,

- ceny jednostkowe materiałów wraz z kosztami zakupu ustalone zostaną na poziomie średnich cen z kwartalnika Sekocenbud, na kwartał poprzedzający dzień wprowadzenia, a w przypadku ich braku – na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, faktur za zakup materiałów,

- ceny sprzętu ustalone zostaną na poziomie cen pracy sprzętu z kwartalnik Sekocenbud na kwartał poprzedzający dzień wprowadzenia,

- nakłady jednostkowe zostaną ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakładowe lub kalkulację własną Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych może nastąpić jedynie na podstawie podpisanego aneksu do umowy do którego zostanie załączony protokół konieczności sporządzony przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu sporządzonego w oparciu o powyższe zasady i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego.

- Kwota wynagrodzenia określona w ust.1 obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść w celu wykonania Umowy. Wynagrodzenie zostało przez Wykonawcę skalkulowane w taki sposób, że obejmuje wszelkie koszty materiałów, wynagrodzeń, marży, oraz inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym z tytułu ewentualnych kosztów kredytów, jeśli Wykonawca będzie posiłkował się kredytem przy finansowaniu realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie jest uprawniony do żądania wypłaty zaliczek ze strony Zamawiającego ani przedpłat w innej formie lub na innej podstawie. Wykonawca oświadcza, że należycie ocenił własne możliwości finansowe na potrzeby wykonania prac określonych w Umowie.

- Wykonawca nie może warunkować realizacji przedmiotu umowy bądź jego części od wypłaty zaliczek ze strony Zamawiającemu lub od jakichkolwiek innych świadczeń, w tym pieniężnych, bez względu na ich rodzaj lub podstawę prawną. Finansowanie realizacji przedmiotu umowy do czasu otrzymania wynagrodzenia zgodnie z § 6 umowy, spoczywa na Wykonawcy.

§ 7

- Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie następować w oparciu o faktury VAT – przejściowe i końcową.

- Faktury przejściowe będą wystawione do wysokości 80% wartości umowy zgodnie z §6 ust. 1 w oparciu o protokół stanu zaawansowania prac dotyczących przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową oraz zgodnie z zał.1 do umowy „ harmonogramem rzeczowo-finansowym”.  Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół  bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu  zamówienia objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem § 9a ust 3 lit. e /przy podwykonawstwie/.

- Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

- W przypadku rozwiązania Umowy w trakcie wykonywania prac, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace już wykonane, obliczone na podstawie sporządzonego przez Strony protokołu zaawansowania prac. Wysokość wynagrodzenia będzie naliczana proporcjonalnie do ilości wykonanych robót, w stosunku do każdego z jej rodzajów.

- Warunkiem płatności każdej faktury vat jest złożenie przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia Wykonawcy i jego podwykonawców, z którego będzie wynikać, że podwykonawcy otrzymali całość świadczeń ze strony Wykonawcy, i Wykonawca nie zalega wobec nich z żadnymi płatnościami.

§ 8

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), w formie …………………………………………………………………. w kwocie ……………………..……… zł (słownie: …………… zł).

- Strony ustalają, że 70% wniesionego należnego zabezpieczenia umowy zostanie zwrócone Wykonawcy,  w ciągu 30 dni od daty bezusterkowego końcowego odbioru ostatniej z prac, o których mowa w §2 , a 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości, w tym na pokrycie ewentualnych wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, i zostanie zwrócone w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi, o ile nie będzie przeznaczone na pokrycie roszczeń Zamawiającego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60-miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy. Termin gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru całości prac, w tym ostatniego etapu prac, o których mowa w § 4 ust.1

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu  umowy, wynikająca z Kodeksu Cywilnego, istnieje niezależnie od udzielonej gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji lub rękojmi przystąpić do usuwania wad w terminie 24 godzin od momentu zauważenia lub zgłoszenia w formie ustnej (na numer tel. Wykonawcy tj.......................) lub faxu …........................ lub w drodze emaila …............................ lub listu na adres pocztowy  Wykonawcy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, a usunąć  wady w terminie 7 dni  od tego momentu. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytułu kar umownych.

§ 9

Jeżeli w protokole usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi stwierdzone zostaną wady, Zamawiający może żądać ich usunięcia w wyznaczonym terminie z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiającemu służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując roszczenie odszkodowawcze, w tym z tytułu kar umownych.

§ 9a

- Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania zadania w całości lub w części podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Wniosek o wyrażenie zgody winien zawierać:

- dane identyfikujące podwykonawcę: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, numer rachunku bankowego Podwykonawcy,

- projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  ze wskazaniem zakresu robót jakie zamierza powierzyć Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i terminu rozliczenia z Podwykonawcą, zgodnej z zapisami niniejszej umowy, wraz z częścią dokumentacji /projektu budowlanego/ określającą te roboty. Datą złożenia wniosku jest data wpływu do siedziby Zamawiającego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2.

- W przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców:

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcą  w terminie min. 7 dni od dnia zawarcia. Zawarta umowa winna zawierać klauzulę wyłączającą możliwość posłużenia się dalszym podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o której mowa wyżej w terminie min. 7 dni od dnia zawarcia danej zmiany.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowiązany wydać Podwykonawcy kopię protokołu odbioru robót przez Zamawiającego,

- Wykonawca pełni funkcję koordynacyjne bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu i odpowiada za wybór i działania wybranego przez siebie podwykonawcy,

- warunkiem wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy Podwykonawcy - odebrane od Wykonawcy przez Zamawiającego - jest otrzymanie przez Zamawiającego oryginału oświadczenia Podwykonawcy (złożonego przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli) o otrzymaniu zapłaty za roboty z zastrzeżeniem § 7 ust.2. Zawieszenie wypłaty wynagrodzenia w części należnej dla podwykonawcy na czas spełnienia tego warunku nie stanowi zwłoki ani opóźnienia w jego wypłacie na rzecz Wykonawcy. W przypadku braku dostarczenia przez Wykonawcę oryginału oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 2 oraz dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający zapłaci podwykonawcy należne wynagrodzenie na zasadach określonych w art. 143c ustawy pzp w terminie 28 dni od daty wykazania zasadności żądania zapłaty zgodnie z art. 143c ust. 4 i ust. 5 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych. W razie bezpośredniej zapłaty ze strony Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, zamawiający potrąca tę kwotę z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

- wzór oświadczenia wskazanego w pkt f) stanowi załącznik Nr 2 do umowy.

- W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są przez Podwykonawcę (Podwykonawców), który nie został ujawniony przez Wykonawcę, a umowa o podwykonawstwo z takim podmiotem nie została zaakceptowana przez Zamawiającego, Zamawiający:

- - informuje o tym fakcie niezgłoszony przez Wykonawcę podmiot,

- - nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz nieujawnionego podwykonawcy, a wszelkie płatności na jego rzecz dokonane będą wyłącznie przez wykonawcę

- Termin na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego danego dokumentu. Stanowisko Zamawiającego zostanie doręczone Wykonawcy i zgłoszonemu Podwykonawcy.

- Zamawiający wyraża zgodę na zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami (z podwykonawcami podwykonawców), które upoważniałyby do wykonywania prac przez tych dalszych podwykonawców. W takim przypadku zapisy umowy dotyczące umowy o podwykonawstwo lub podwykonawców stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawców, przy czym  zgodę na zatrudnienie dalszych podwykonawców wyraża w każdym przypadku Zamawiający i Wykonawca.

§ 10

1.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadku:

- wprowadzenia do dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót, zmian zakwalifikowanych przez Projektanta sprawującego nadzór autorski na podstawie art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane jako nieistotne odstępstwo od projektu, zmiany są  zgodne z zasadami wiedzy technicznej, a roboty, które proponuje się zmienić są objęte projektem budowlanym,

- konieczności wykonania robót zamiennych polegających na zmianie sposobu wykonania jakiegoś  elementu, technologii, lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty tj. nie powodujących rozszerzenia zakresu zamówienia  objętego umową,

- konieczności zaniechania wykonywania części robót,

- niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót lub w przypadku wystąpienia innych okoliczności dotyczących zmiany terminu

- kolizji z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami,

- zmiany, rezygnacji  lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy,

- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w zakresie wynagrodzenia za roboty ujęte w umowie, a niewykonane na dzień obowiązywania nowej stawki

- zmian haromonogramu rzeczowo – finansowego, wynikających w związku z w/w okolicznościami oraz ze względu na czas trwania procedury przetargowej

2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót zamiennych/dodatkowych /zaniechanych - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1), 2), 3) – ustalona zostanie według następujących zasad:

- za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru,

- jeżeli roboty nie występowały w ofercie, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będą:

- cena robocizny R oraz procent kosztów pośrednich Kp i zysku Z zostaną ustalone według danych z   oferty Wykonawcy,

- ceny jednostkowe materiałów wraz z kosztami zakupu ustalone zostaną na poziomie średnich cen z kwartalnika  Sekocenbud,  na kwartał  poprzedzający dzień wprowadzenia, a w przypadku ich  braku  na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego,  faktur  za zakup materiałów,

- ceny sprzętu ustalone zostaną na poziomie cen pracy sprzętu z kwartalnika Sekocenbud na kwartał poprzedzający dzień wprowadzenia,

- nakłady jednostkowe zostaną ustalone w oparciu o normy KNR, normy zakładowe lub kalkulację własną Wykonawcy, po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

3. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonywane za zgodą stron wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru  w wysokości 0,1% wynagrodzenia  brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  prac  lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy za  każdy  dzień zwłoki,

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust 1 za każdy dzień zwłoki,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (gdy ten termin jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej), w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki w dokonaniu tej zmiany.

- Za wszelkie inne przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z Umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §6 ust.1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy należnego za prace, których Wykonawca nie mógł wykonać z tego powodu, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji wskazanej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych określonych w ust. 1 i ust. 2 z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę. Kary umowne określone w ust.1 i ust. 2 kumulują się w wypadku zaistnienia przesłanek ich naliczenia.

- W przypadku, gdy kara umowna nie będzie pokrywała szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniających roszczeń odszkodowawczych przekraczających kwotę kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 12

Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za korzystanie z energii elektrycznej i wody dla celów wykonania prac wg wskazań liczników, które w przypadku ich braku zamontuje na własny  koszt.

§ 13

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w  przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy Prawo  zamówień publicznych.

- Niniejszą Umowę wraz z załącznikami sporządzono w  czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

Wykonawca					Zamawiający

…......................................................                     …........................................................

Załącznik  nr 1 do umowy 272. ......2014.

Oświadczenie Podwykonawcy

o otrzymaniu wynagrodzenia

Dane Podwykonawcy:

Nazwa.........................................................

Siedziba.......................................................

Regon ................NIP...................................

numer rejestrowy.........................................

nr. rachunku bankowego ............................

Działając jako osoba/osoby umocowana/umocowane do składania oświadczeń woli

w imieniu ...........................................................................................................................

jako Podwykonawca podmiotu:  .......................................................................................

przy realizacji zadania "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Lizawice i Jankowice w gminie Oława". realizowanego w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym -Gminą Oława z Wykonawcą w wyniku przetargu nieograniczonego  nr RG.271.......2014.ZP z dn...........2014r

potwierdzam niniejszym, że Podwykonawca otrzymał:

1. kopie protokołu odbioru wykonanych robót przez Zamawiającego od Wykonawcy,

2. w całości wynagrodzenie z tytułu umowy z dnia …...... zawartej pomiędzy Podwykonawca a Wykonawcą zadania inwestycyjnego tj. kwotę brutto …....................... zł

…................, dnia…................

…......................................................

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Podwykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy RG.271.22.2014.ZP

/pieczęć wykonawcy/	                                                                                   ……...…………dnia ……….……………

....................................

INFORMACJA

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Lizawice i Jankowice w gminie Oława".

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 907 ze zmianami) informuję, że podmiot, którego reprezentuję:

………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres  firmy)

1. nie należy do grupy kapitałowej*

2. należy do grupy kapitałowej, w związku z tym przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp*.

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres |
| --- | --- | --- |

*Niepotrzebne skreślić

….....................................................................	
 (pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej lub 
osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Uwaga: niniejszą „Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy RG.271.22.2014.ZP

/pieczęć wykonawcy/	                                                                                    ….…………………dnia …………………

....................................

Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia

OFERTA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na: "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Lizawice i Jankowice w gminie Oława"

1.	ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Oława pl. M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława

2.	WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:

| * - niepotrzebne skreślić L.p. | Imię i nazwisko | Funkcja | Rodzaj i Nr uprawnień budowlanych (kwalifikacje zawodowe) | Wykształcenie | Doświadczenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |  | 6. |
| 1 | …………………… | …….…………. | Uprawnienia budowlane bez ograniczeń* /w ograniczonym zakresie* Nr ………………………………… w specjalności ………………………………… w zakresie ……………………… Data uzyskania uprawnień: …………………………………… | ………………………… | ………………………… | ………………………. | - dysponuje - Wykonawca winien podać podstawę dysponowania* …………………………………….. (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub - będzie dysponował - Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego * |

.............................................................

(pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej lub

osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy RG.271.22.2014.ZP

/pieczęć wykonawcy/	                                                                               ….……...……………dnia ……………………

.......................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Lizawice i Jankowice w gminie Oława", posiadają wymagane uprawnienia – zgodne z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.............................................................

(pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej lub

osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 8 do SIWZ
Nr sprawy RG.271.22.2014.ZP

……..……………dnia …………………

/pieczęć wykonawcy/

.......................................

WZÓR WYKAZU WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

OFERTA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na: "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Lizawice i Jankowice w gminie Oława"

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Oława pl. M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem (wykonaliśmy) następujące roboty budowlane:

| L.p. | Rodzaj roboty budowlanej | Wartość w PLN | Termin wykonania |  | Miejsce wykonania | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu ) | Wykonawca* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek (data) | zakończenie (data) |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

Należy wpisać roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności  jest krótszy – z tego okresu.

* - wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.

.............................................................

(pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej lub

osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 9 do SIWZ

Nr sprawy RG.271.22.2014.ZP

……..……………dnia …………………

/pieczęć wykonawcy/

.......................................

WZÓR WYKAZU NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ DOSTĘPNYCH WYKONAWCY

OFERTA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na: "Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stanowice – skanalizowanie miejscowości Lizawice i Jankowice w gminie Oława"

1. ZAMAWIAJĄCY:  Gmina Oława pl. M. J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława

2. WYKONAWCA:  
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Dysponuję (dysponujemy) następującym narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia:

| l.p. | Nazwa narzędzi i urządzeń | Ilość szt. jaką dysponuje wykonawca | Data produkcji | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koparka samobieżna 0,25÷1,20 m3 |  |  |  |
| 2. | Spycharka gąsienicowa |  |  |  |
| 3. | Żuraw samochodowy |  |  |  |
| 4. | Zestaw igłofiltrów umożliwiający jednoczesne odwodnianie 50 m wykopu |  |  |  |
| 5. | Zestaw do umocnienia wykopów umożliwiający jednoczesne umocnienie 50m wykopu |  |  |  |
| 6. | Zgrzewarka do rur PE min. od Φ 63 mm |  |  |  |
| 7. | Samochód samowyładowczy 5-10 ton |  |  |  |
| 8 | walec statyczny samojezdny ogum. 10 ton |  |  |  |
| 9 | równiarka samojezdna (74 KM) |  |  |  |
| 10. | koparka jednonaczyniowa gąsienicowa 0,60 m3 |  |  |  |
| 11. | Ubijak spalinowy 200 kg |  |  |  |
| 12. | Urządzenie do wykonywania przecisków lub przewiertów sterowanych |  |  |  |

.............................................................

(pieczęć imienna i podpis osoby uprawnionej lub

osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.